## Sheet1
附件
2019年上半年物业管理“双随机”检查汇总表
检查时间：2019年12月10日-17日
序号 | 项目名称 | 所在镇区 | 物业企业 | 存在主要问题 | 处理意见 | 备注
1 | 菊城建华花园 | 小榄 | 中山市万宁物业服务有限公司 | 消防控制设备无法打印有关信息；人行道排水盖损坏未及时维修或更换；小区内河道有漂浮物需提高清洁效率和换水频率。 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
2 | 庆丰.锦园 | 小榄 | 中山市美加物业管理有限公司 | 电动自行车充电位置未就近配备灭火器；消防值班持证上岗人数不足；部分绿化枯萎和残缺，绿化带有烟头等垃圾。 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
3 | 上水湾商住小区 | 东凤 | 广州海伦堡物业管理有限公司中山分公司 | 未办理物业合同备案；未查询到小区的维修资金账户；消防控制室持证人数不足，值班人员的证件未上墙；消防控制室设备及防火卷帘有故障。 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。维修资金问题由市住建局督促物业公司书面说明小区维修资金交存情况及做好后续监管工作，未办理物业备案问题下发整改通知书。
4 | 天乙海岸名都 | 东凤 | 中山市天都城物业管理服务有限公司 | 小区住宅专项维修资金账户余额为零；新的电梯合格证未及时张贴在电梯内；消防控制室部分值班人员未持证上岗，上岗证未上墙；部分绿化带有露土。 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。由市住建局督促物业公司书面说明小区维修资金交存情况及做好后续监管工作。
5 | 东都明珠 | 南朗 | 中山市广良物业管理有限公司 | 物业公司未在诚信平台登记注册；专项维修资金未转移至市住建局监管账户；停车场堆积有大量可燃的装修垃圾，未及时清运；消防电话、停车场防火卷帘故障，发电机房烟感器没有拆外包装不能正常工作；缺少整体消防演习的记录材料；二楼超市部分灭火器过期，缺少灭火器维护记录；绿化带有垃圾，并存在绿化缺株、死株的现象。 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。诚信平台及维修资金问题由市住建局下发整改通知书。
6 | 恒富得名苑 | 南朗 | 中山市岭南物业管理有限公司 | 消防值班人数不足；地下防火卷帘启动无显视；灭火器缺少近3个月的维护记录，水泵房灭火器失效，消防电源缺近5个月的维护记录。 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
7 | 嘉和苑二期 | 火炬区 | 中山市嘉顺物业管理有限公司 | 消防安全制度不够健全，无消防维保单位；消防控制室值班人员未持证上岗，缺少值班记录；消防设施、防烟排烟系统瘫痪，缺少维保记录；灭火器过期；发电机房堆有杂物，缺少电气设备的维保记录，配电柜上无挡鼠板；电梯管理员未持证上岗。 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
8 | 东庭濠园 | 火炬区 | 中山市濠景物业管理有限公司 | 未查询到小区的住宅维修资金账户；电动自行车未集中停放与摩托车混放，充电位置未就近配备灭火器；消火栓无水，灭火器失效；缺少安全疏散标志；存在汽车占用绿化地停车的现象，绿化带有垃圾并存在缺株、露土的现象。 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。由市住建局督促物业公司书面说明小区维修资金交存情况及做好后续监管工作。
9 | 金红云花园 | 三乡 | 广东新粤物业有限公司 | 住宅专项维修资金未转移至市住建局监管账户；未办理物业服务合同备案手续；消防设施设备处于瘫痪状态，灭火器过期，未落实好消防安全主体责任，未建立消防安全制度及操作规程，无巡查记录、培训演练记录及电气设施设备安全措施；绿化存在残缺破损现象。 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。未办理物业备案、维修资金问题由市住建局下发整改通知书。
10 | 东安金域名苑 | 三乡 | 中山市泰达物业管理有限公司 | 物业公司未在诚信平台登记注册；配电柜上控制消火栓泵、喷淋泵、稳压泵的开关未设置在自动位置。 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。未注册诚信平台问题由市住建局下发整改通知书。
11 | 中环明珠花园 | 坦洲 | 中山市嘉会物业管理顾问有限公司 | 消防控制室部分值班人员未持证上岗，现场缺少消防设施设备维保的记录材料；部分应急灯和安全出口指示标识损坏；防火分隔卷帘、火灾自动报警系统、防烟排烟系统故障，消防设备配电柜处在停止状态。 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
12 | 金帝秀悦轩 | 坦洲 | 中山市广良物业管理有限公司 | 物业公司未在诚信平台登记注册；小区住宅专项维修资金账户余额为零；未落实好消防安全主体责任，缺少消防安全制度和操作规程；电动自行车充电安全保障措施不足；消防控制室值班人数不足，持证上岗的人数不足，缺少消防控制室值班、交班记录；部分楼层的烟感器故障，消防设施设备的配电柜开关没有设置在自动状态，没设置有挡鼠板，缺少灭火器定期检查的记录材料；缺少电气管理的相关安全保障措施和维护、检测材料。 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。维修资金问题由市住建局督促物业公司书面说明小区维修资金交存情况及做好后续监管工作，未注册诚信平台问题下发整改通知书。
13 | 中信左岸花园 | 沙溪 | 广东中海物业服务有限公司中山分公司 | 未办理物业合同备案；消防设施设备的配电柜无挡鼠板，消防泵房未配置的灭火器及缺少定期检查的记录 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。未办理物业合同备案问题由市住建局下发整改通知书。
14 | 广联蓝爵花园 | 沙溪 | 中山市广联物业管理有限公司 | 物业公司未在诚信平台登记注册；缺少2019年的消防安全培训记录和消防演习方案；监控室旁的室外消火栓有绿化植物遮挡；机房内的灭火器缺少定期检查的记录 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。未注册诚信平台问题由市住建局下发整改通知书。
15 | 恒隆豪苑 | 东区 | 中山市恒隆豪苑物业管理有限公司 | 物业公司未在诚信平台登记注册；电梯机房内灭火器缺少维护、保养记录。 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。未注册诚信平台问题由市住建局下发整改通知书。
16 | 财通花园 | 东区 | 中山市财兴物业管理有限公司 | 物业公司未在诚信平台登记注册；未查询到小区的维修资金账户；值班室灭火器过期；绿化长时间无修剪，并存在缺株、死株的情况。 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。维修资金问题由市住建局督促物业公司书面说明小区维修资金交存情况及做好后续监管工作，未注册诚信平台问题下发整改通知书。
17 | 金港湾花园 | 神湾 | 广东盛世华强物业管理有限公司 | 未办理物业合同备案；未落实好消防安全主体责任，未建立消防安全制度及操作规程，无巡查记录、培训演练记录；消防设施设备基本瘫痪，值班室无人值班，消火栓有杂物阻挡，部分灭火器过期；车库杂物多；部分电梯停止运行；大部分闭门器损坏；绿化带损毁、有明显垃圾，绿化维护修剪不及时、有明显缺株、死株。 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。 | 物业公司正在撤场
18 | 德雅湾花园 | 神湾 | 中山市德雅物业管理有限公司 | 物业公司未在诚信平台登记注册；未查询到小区的维修资金账户；消防安全培训和消防演练无记录；消防自动报警系统有21个故障未处理，值班人员对设备使用不熟悉；消防水泵房无设置挡鼠板；灭火器维护无记录，有部分过期；发电机无保养；绿化带较多地方缺株、少株。 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。维修资金问题由市住建局督促物业公司书面说明小区维修资金交存情况及做好后续监管工作，未注册诚信平台问题下发整改通知书。
19 | 湖州豪庭 | 板芙 | 中山市金诺物业管理有限公司 | 缺少消防安全制度和操作规程；电动自行车充电处无灭火器；灭火器维护检查无记录；停车场内多易燃杂物；消防水泵接合器无法打开 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
20 | 利华星座名苑 | 板芙 | 中山市百佳保全物业管理有限公司 | 未办理物业合同备案；部分业主维修资金未转移至市住建局的监管专户；未落实好消防安全主体责任，未建立消防安全制度及操作规程，灭火器无维护检查记录，值班记录不全；消防控制主机不能正常运行；消防电话不通；消火栓有杂物遮挡；消防水泵房未设置挡鼠板；发电机无保养；绿化带有缺株、少株情况 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。维修资金问题由市住建局督促物业公司书面说明小区维修资金交存情况及做好后续监管工作，未办理物业备案问题下发整改通知书。
21 | 幸福华庭 | 古镇 | 中山市利和物业管理有限公司古镇幸福华庭分公司 | 无 | 无
22 | 灯都华庭 | 古镇 | 中山市华盛物业管理有限公司古镇分公司 | 未查询到小区的维修资金账户；存在电动车从楼上拉线充电的情况；部分消火栓内设施有损坏；消防主机显示有未处理故障。 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。由市住建局督促物业公司书面说明小区维修资金交存情况及做好后续监管工作。
23 | 金月湾 | 横栏 | 中山市南桂园物业管理有限公司横栏分公司 | 消防安全培训和演练记录不完善；消防设施设备维护记录不全；部分闭门器损坏；消火栓配件不全；存在绿化带停车的情况；部分绿化和草坪枯萎、缺株。 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
24 | 幸福年华花园 | 横栏 | 中山市理想物业管理有限公司 | 缺少消防应急预案，无消防安全培训、演练资料；消防值班员未持证上岗；消防设施设备无维保记录；通道杂物多；部分闭门器损坏；部分应急灯损坏；消防主机显示有未处理的故障、无联动信息；部分绿化修剪不及时。 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
25 | 金穗悦景花园 | 黄圃 | 广州金和物业管理有限公司中山分公司 | 物业公司未在诚信平台登记注册；部分花草存在枯萎现象。 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。未注册诚信平台问题由市住建局下发整改通知书。
26 | 顺景半山豪苑 | 黄圃 | 中山市顺景物业管理有限公司 | 消防值班员未持证上岗；绿化修剪次数待增加。 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
27 | 骏灏庭 | 南头 | 中山市吉泰物业管理有限公司 | 未落实好消防安全主体责任，未建立消防安全制度及操作规程，无巡查记录、培训演练记录；物业管理处未公示相关服务收费标准等内容；保安员未持有《保安员证》；消防值班员未持证上岗；消防设施设备无维保记录；消防主机显示有未处理的故障、无联动信息；消防喷淋泵开关有故障。 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
28 | 尚景天峰 | 南头 | 中山市信德物业管理公司 | 物业公司未在诚信平台登记注册；未查询到小区的维修资金账户；消防值班人员证件不完善；消防安全培训、演练记录部分不完善；防火卷帘门有损坏、消防主机显示有未处理的故障；消防电话定位不够准确；缺少沙包沙袋等三防物资；保安员未持有《保安员证》；未配备电梯安全管理人员。 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。维修资金问题由市住建局督促物业公司书面说明小区维修资金交存情况及做好后续监管工作，未注册诚信平台问题下发整改通知书。
29 | 茵华花园 | 东升 | 中山市华隆物业管理有限公司 | 电梯机房卫生待改善；五方通话不通。 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
30 | 森美时代花园 | 东升 | 中山市万泰物业管理有限公司东升分公司 | 消防值班持证上岗人数不足。 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司改正，按照物业服务合同约定完善消防设施设备的维护工作。
31 | 富逸上苑 | 阜沙 | 中山市康居物业服务有限公司 | 无 | 无
32 | 阜丰豪庭 | 阜沙 | 中山市广弘物业管理有限公司阜沙分公司 | 未查询到小区的维修资金账户；未落实好消防安全主体责任，未建立消防安全制度及操作规程，消防设施设备基本瘫痪，未提供公共设施设备合同及维修保养记录；保安员未持有《保安员证》；未配备电梯安全管理人员；灭火器无压力；电梯机房门损坏严重，公共设施设备维护不到位；未配备三防应急物资；无安全生产制度等资料；绿化带有部分杂物 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。由市住建局督促物业公司书面说明小区维修资金交存情况及做好后续监管工作。
33 | 阳光翠苑 | 五桂山 | 中山市天英物业管理有限公司 | 物业公司未在诚信平台登记注册；未落实好消防安全主体责任，未建立消防安全制度及操作规程、消防通道锁锈严重、室外消防栓有被阻档、部分灭火器失效及没记录；无物业服务内容公示；花坛、花基存在下沉破烂、天面排水沟堵塞及护栏没有安全警告标识。 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。未注册诚信平台问题由市住建局下发整改通知书。
34 | 帝悦美寓 | 五桂山 | 中山市大通物业服务有限公司 | 未落实好消防安全主体责任，未建立消防安全制度及操作规程；消防控制室值班人员不足，无值班交班记录、消防设备有保养单位无保养记录；安全疏散设施部分指示灯、应急灯坏；消防设施有8个故障点；消防栓、水泵接合器检查不到位；顶楼水压表损坏、部分灭火器无检查及记录。 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
35 | 广浩华庭 | 西区 | 中山市广浩物业管理服务有限公司广浩华庭分公司 | 未完成维修资金转移；未落实好消防安全主体责任，未建立消防安全制度及操作规程，无巡查记录、培训演练记录；有车辆堵塞案全疏散安全出口；灭火器部分未检查及取用不方便；公共设施设备无维保记录、无服务内容、服务标准公示；泳池范围内绿化垃圾杂物多，休闲走廊木装饰腐烂。 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。由市住建局督促物业公司加快完成维修资金转移至市住建局监管账户工作。
36 | 碧翠华庭 | 西区 | 中山市中正物业管理有限公司 | 消防控制室摊痪；部分应急灯，指示灯损坏；楼内通道堵塞严重；消防通道有车停放；火灾自动报警系统瘫痪；部分灭火器取用不便；消防设施设备没维保；未公示服务内容及服务标准。 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
37 | 尚珑府 | 三角 | 中山市尚珑百盛商贸有限公司 | 物业公司未在诚信平台登记注册，未办理物业合同备案手续；未查询到小区的维修资金账户；未落实好消防安全主体责任，未建立消防安全制度及操作规程，消防控制室值班人数不足且未持证上岗，无任何维护记录，值班人员对操作规程不熟悉，安全出口部分有杂物堵塞，部分消火栓被遮挡，消防水泵房无挡鼠板，灭火器过期，电气管理未见操作规程和保障措施，发电机房无挡鼠板，有启动记录无维保记录；消防无维保；安全生产没有相关制度及规程。 | 维修资金问题由市住建局督促物业公司书面说明小区维修资金交存情况及做好后续监管工作，未办理物业备案、未注册诚信平台问题下发整改通知书。
38 | 君怡花园 | 三角 | 广东盛世华强物业管理有限公司 | 专项维修资金未转移至市住建局监管账户；未落实好消防安全主体责任，未建立消防安全制度及操作规程；无消防维护保养，消防设施设备基本瘫痪；灭火器过期，无检查维护记录；安全疏散标志基本全部损坏；绿化情况差；未建立安全生产规章制度。 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。维修资金问题由市住建局下发整改通知书。
39 | 聚德花园 | 民众 | 中山市爱管物业管理有限公司 | 物业公司未在诚信平台登记注册；未落实好消防安全主体责任，未建立消防安全制度和操作规程，消防监控室无人值班及记录，无相关资料，消防泵房无挡鼠板，灭火器没检查、维护记录，未公示服务内容及收费标准；未建立安全生产制度 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。未注册诚信平台问题由市住建局下发整改通知书。
40 | 金域明珠居 | 民众 | 中山市共享物业管理有限公司 | 未查询到小区的维修资金账户；未落实好消防安全主体责任，未建立消防安全制度及操作规程；消防控制室只有1人值班且值班记录不完整；消防设施设备进行维保无相关记录；未公示服务内容及收费标准；绿篱未及时修剪，绿化缺水严重草坪干枯。 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。由市住建局督促物业公司书面说明小区维修资金交存情况及做好后续监管工作。
41 | 中山新光天地 | 南区 | 中山市伯顺物业管理有限公司 | 电动车没有集中充电设施；消防控制室无专用值班与交接班记录；部分疏散指示灯损坏；自动报警系统损坏；部分消火栓没检查记录；部分灭火器取用不便。 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
42 | 锦绣蓝山 | 南区 | 中山市星期八物业管理有限公司 | 消防控制室无报警控制器及运行记录，值班员对设备不熟悉；应急灯损坏较多；管井有杂物；部分设备房未配置灭火器；部分灭火器无维护记录及过期；消防维保单位期满未续签。 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
43 | 雅居乐豪园 | 大涌 | 雅居乐生活服务股份有限公司大涌分公司 | 消防控制室部分值班人员未持证上岗，值、交班记录缺失；部分应急灯、指示灯损坏；室外消火栓及水泵接合器有遮挡现象，配电柜上控制消火栓泵、喷淋泵、稳压泵的开关未设置在自动位置。 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
44 | 盈晖雅苑 | 大涌 | 中山市创拓物业管理有限公司 | 物业公司未在诚信平台登记注册；未落实好消防安全主体责任，未建立消防安全制度和操作规程，无消防巡查记录，消防室只有1人值班且未持证上岗，无值班、交班记录，值班人员对设备使用不熟悉；无消防设施设备维保记录；管道内杂物多；部分消火栓损坏；配电柜上控制消火栓泵、喷淋泵、稳压泵的开关未设置在自动位置；灭火器无维护记录；未公示服务内容及收费标准；未建立安全生产制度；绿化维护不力明显缺株、少株，长时间无修剪，绿化带脏乱差。 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。未注册诚信平台问题由市住建局下发整改通知书。
45 | 名雅居 | 石岐区 | 中山市至高物业管理有限公司 | 未落实好消防主体责任，未建立消防安全制度、操作规程、无巡查记录；未配备三防应急物资；保安员证过期；配电柜上控制消火栓泵、喷淋泵、稳压泵的开关未设置在自动位置，部分灭火器过期失效、取用不便、无维护记录。 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
46 | 岐乐花园1-3期 | 石岐区 | 中山市嘉信物业管理有限公司 | 未查询到小区的维修资金账户；未落实好消防主体责任，未建立消防安全制度、操作规程、无巡查记录；存在电动车乱充电现象；安全消防出口有车堵塞，井道未上锁、有堆放杂物，消火栓维保记录不规范、部分枪头损坏，部分灭火器取用不便、无维护检查记录；无三防物资及相关资料。 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。由市住建局督促物业公司书面说明小区维修资金交存情况及做好后续监管工作。
47 | 星晨花园 | 港口 | 中山市星晨花园物业管理有限公司 | 消防安全制度、操作规程未上墙，少灭火器部分无维护记录。 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
48 | 丽园盛景 | 港口 | 中山市创鑫物业管理有限公司 | 未落实好消防主体责任，未建立消防安全制度、操作规程、无巡查记录、培训演练记录；消防设施设备基本瘫痪，消防控制室无人值班；未配置三防应急物资；未公示服务内容及收费标准绿化存在缺株、少株等情况。 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
总计 | 共检查48个物业项目，对17个项目发出整改通知书