附件：

《中山市黑臭（未达标）水体整治工程中补充计价依据（试行）（征求意见稿）》公众意见反馈情况

| 序号 | 单位/个人 | 意见 | 是否采纳 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | www.445624587@qq.com | 1、黑臭(未达标)淤泥固化处理子目中人工费用（编码：0001001）为定额人工费51元/工日，与市场信息价相比过低，此项亏损严重。 2、黑臭(未达标)淤泥固化处理子目中机械费用中机械台班与实际消耗量相比消耗量过低，此处亏损严重。 3、淤泥处理厂配套设备台班费用计算表中仅列明人工费用、材料费用、机具费用的成本测算，而未列明管理费用的测算，此处亏损严重。 | 部分采纳 | 1、此补充计价依据与2010年广东省建设工程计价依据配套使用，故人工单价、管理费都按2010年广东省建设工程计价依据。 2、机械台班消耗量未提供详细的反馈资料，但对此反馈意见，将进一步进行核实。 |
| 2 | 471870008@qq.com 蔡工 | 根据中山市周边深圳市、东莞市、珠海市等处置费都是在120元每方以上，还不包括建厂土建费；贵司测定的消耗量有很大问题 | 部分采纳 | 1、建厂土建费用不属于本次补充计价依据范围。 2、处置费用未提供详细的反馈资料，但对此反馈意见，将进一步进行核实。 |