附件：

《中山市关于规范燃气便民服务部设置的实施意见（征求意见稿）》公众意见反馈情况

| 序号 | 单位/个人 | 意见 | 是否采纳 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 邮箱地址为：jian13420322623@vip.qq.com（颜子健） | - 考虑到存在安全隐患，建议不应设置燃气便民服务部。 - 2、如在全市范围内设置便民服务部后，建议要加大安全管理力度，比如说不允许在店里存放有气的瓶，或瓶数在个位数以内并且不能留液，或者一个市区或镇区内只能开设燃气服务部几家等。 | 部分采纳 | 1、目前，我市城镇燃气主要为瓶装液化石油气和管道天然气。管道天然气由于经济、便捷、安全、清洁，近年来发展较快，但由于尚未全面普及，瓶装液化石油气供应站供应仍是主要供应方式。 2、我市现有的合法供应站数量严重不足，供应保障能力远远满足不了市场需求，以致大量无证经营点占据市场，严重影响了我市瓶装液化石油气供应市场秩序和供气安全保障。在这种情况下，为切实提高我市瓶装液化石油气的供应保障能力和安全管理水平，全面规范我市瓶装液化石油气供应市场经营秩序，我局从实际需要出发，借鉴广州市的做法，拟在我市设置一批燃气便民服务部来解决供应站设置的难题，弥补供应站点供应能力的不足。 3、在《中山市关于规范燃气便民服务部设置的实施意见》（征求意见稿）中，对便民服务部管理有很严格的规定，明确了市、镇区燃气主管部门对便民服务部经营过程进行监督管理，并限制了钢瓶存放数量，同时通过安装高清视频监控装置、加强安全监查和执法力度等方法来提高安全保障能力。 4、对于一个市区或镇区内只能开设燃气服务部几家等，我局拟从确保市场稳定供应，满足市民用气需求，从根本上解决“黑气”问题等方面，按步骤有序的推进我市中心城区、各镇区设置便民服务部。 |
| 2 | 邮箱地址为：465501693@qq.com | 不建议设置燃气便民服务部，建议政府加大管道天然气建设力度。 | 部分采纳 | - 关于不建议设置燃气便民服务部的意见，不予以采纳，理由同上。 - 管道天然气由于经济、便捷、安全、清洁，近年来发展较快，目前我市正加大管道天然气建设力度，已要求各管道燃气特许经营企业应将未配套管道天然气居民住宅小区加装管道天然气作为管道天然气建设的重点内容，力争5年内对各自经营区域范围内达到建设条件的未配套管道天然气居民住宅小区完成加装管道天然气工作。 |