## Sheet1
附件
2020年上半年物业管理“双随机”检查汇总表
检查时间：2020年6月23日-7月1日
序号 | 项目名称 | 所在镇区 | 物业企业 | 存在主要问题 | 处理意见 | 备注
1 | 六坊花园 | 古镇 | 珠海市中珠物业管理服务有限公司 | 未办理物业服务合同备案；电动车充电处灭火器有损坏；消防主机故障登记记录不完善；有消火栓配件缺失 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。未办理物业备案由市住建局下发整改通知书。
2 | 昇海豪庭 | 古镇 | 深圳市万科物业服务有限公司 | 有消防指示灯及应急灯不亮；有消火栓门损坏 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
3 | 佳诚富鸿花园 | 横栏 | 中山市碧桂园佳晟物业服务有限公司 | 有应急灯损坏；消防电话无人接听，消防水泵房电话不通，设备有损坏；有消火栓配件缺失；配电柜上控制消火栓泵、喷淋泵未设置自动状态；保安人员未持有《保安员证》 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
4 | 胜球阳光花园小区 | 横栏 | 中山尚悦物业管理有限公司 | 消防控制室值班人员对消防设备操作不熟悉；防烟卷帘门有损坏；风机房杂物多；消防设施有故障、火警未及时处理；灭火器未定期检查；保安人员未持有《保安员证》 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
5 | 银菊花园 | 小榄 | 中山市晨菊物业管理有限公司 | 继续使用未经定期检验或检验不合格的电梯；未配备电梯安全管理人员；无安全生产规章制度；消防控制室值班人员未持证上岗、无交接班记录；消防控制设备有故障及火警未消除、联动有故障；部分疏散指示灯损坏；消防通道有杂物 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
6 | 龙山华府商住小区 | 小榄 | 中山市美加物业管理有限公司 | 部分消火栓配件缺失；消防水泵房无挡鼠板、消防电话故障；风机房消防电话无人接听 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
7 | 星河湾畔家园 | 东升 | 中山市新臻物业服务有限公司 | 无
8 | 丽城乐意居 | 东升 | 中山市嘉怡物业管理有限公司 | 未办理物业服务合同备案 | 由市住建局下发整改通知书。
9 | 碧堤湾畔 | 南区 | 雅居乐雅生活服务股份有限公司雍景园分公司 | 绿化带个别位置存在缺株、少株等现象 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好公共区域的维护管养工作。
10 | 新光天地花园 | 南区 | 中山市伯顺物业管理有限公司 | 无 | 无
11 | 领东上筑小区 | 五桂山 | 中山市和众物业管理有限公司 | 保安人员未持有《保安员证》 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好公共区域的维护管养工作。
12 | 翠山雅筑 | 五桂山 | 中山市嘉怡物业管理有限公司 | 保安人员未持有《保安员证》；绿化存在死株等现象 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好公共区域的维护管养工作。
13 | 天乙华庭 | 东凤 | 中山市天都城物业管理服务有限公司 | 部分出口有堵塞；部分消火栓配件缺失 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
14 | 唯美嘉园 | 东凤 | 佛山市顺德区宏展物业管理有限公司中山分公司 | 消防控制室持证人员不足；消防控制设备部分有故障；部分保安人员未持有《保安员证》 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
15 | 万通豪庭 | 阜沙 | 中山市万通物业管理有限公司 | 消防控制主机有故障，无打印纸；消火栓未定期检查，部分消火栓配件损坏；部分保安人员未持有《保安员证》 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
16 | 天盛花园 | 阜沙 | 中山市康建物业服务有限公司 | 部分保安人员未持有《保安员证》；部分消火栓配件缺失，存在被遮挡的情况；未定期检查灭火器 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
17 | 金桂花园 | 南头 | 中山市南桂园物业管理有限公司 | 疏散指示标志数量不足；室外消火栓、水泵接合器存在被遮挡的情况；部分灭火器检查记录不完善；维修资金在前物业公司港兴物业公司名下，未转移到市住建局专户 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。专项维修资金方面的问题，由市住建局按相关规定发整改通知书。
18 | 华辉花园 | 南头 | 广东华辉物业管理有限公司 | 绿化带有枯枝未及时清理 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好公共区域的维护管养工作。
19 | 樱雪蓝悦湾花园 | 黄圃 | 广州市中耀物业管理有限公司 | 部分疏散标志有故障 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好公共区域的维护管养工作。
20 | 恒泰岭峰花园 | 黄圃 | 优居美家物业服务有限责任公司 | 无 | 无
21 | 旭日品萃园 | 民众 | 中山市大通物业服务有限公司 | 消防设备有故障；安全出口有堵塞；部分灭火器没检查记录 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
22 | 丽逸花园 | 民众 | 中山市雅景物业管理有限公司 | 消防控制室设备有故障、值班人人员未持证上岗；灭火器检查记录不够完善 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
23 | 万代御景花园 | 三角 | 中山市宏昊物业管理有限公司 | 部分消防制度不完善；消防控制室值班人人员未持证上岗、值班无记录、设备维护保养记录不全、部分设备有故障 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
24 | 盈凯名邸 | 三角 | 中山市万泰物业管理有限公司 | 消防控制室值班人人员未持证上岗 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
25 | 隆兴花园 | 沙溪 | 中山市万泰物业管理有限公司 | 缺少三防应急物资；电动车充电处灭火器不足 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
26 | 金都华庭 | 沙溪 | 中山市金手指物业管理有限公司 | 物业服务合同未备案；消防责任人未上墙公示；消防巡查记录不全；消防设备处于停用状态；灭火器检查未记录；电动车充电处未配备灭火器；设备房杂物多、卫生待加强 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
27 | 盈悦豪庭 | 板芙 | 中山市中正物业管理有限公司 | 消防责任人未上墙公示；消防培训、演练记录不全；消防设备存在故障待处理；消防电话不通；部分消火栓配件缺失、损坏；电动车充电处未配备灭火器 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
28 | 祥畔华庭 | 板芙 | 中山市丽湖居物业管理有限公司 | 物业公司未在诚信平台登记注册；消防培训、演练记录不全；部分消火栓配件缺失；设备房无挡鼠板；消防泵房电话不通 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。未注册诚信平台问题由市住建局下发整改通知书。
29 | 汇泰都城花园 | 大涌 | 中山市信诺物业管理有限公司 | 物业公司未在诚信平台登记注册；消防责任人未上墙公示；电动车充电处灭火器距离远；消防控制室值班员证件未上墙、设备操作不熟悉、有故障待处理、杂物多；部分消火栓配件缺失；设备房无挡鼠板、杂物多；风机故障不能启动 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。未注册诚信平台问题由市住建局下发整改通知书。
30 | 锦兴花园 | 大涌 | 雅居乐雅生活服务股份有限公司 | 消防责任人未上墙公示；消防控制室值班人员未持证上岗 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
31 | 半闲瓦舍小区 | 东区 | 中山市吉泰物业服务有限公司 | 绿化有死株等现象；消防责任人未上墙公示；供配电房门前杂物多 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
32 | 顺景蔷薇山庄 | 东区 | 中山市顺景物业管理有限公司 | 消防责任人、消防制度未上墙公示 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
33 | 锦绣海湾城 | 南朗 | 广州敏捷新生活物业管理有限公司中山分公司 | 消防责任人未上墙公示 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
34 | 碧朗花园 | 南朗 | 广东碧桂园物业服务股份有限公司 | 消防责任人未上墙公示；消防水泵房消防电话不同；设备房无灯光、卫生待加强；发电机房灭火装置未安装好 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
35 | 正和上林苑 | 石岐区 | 中山市长和物业管理有限公司 | 消防责任人、消防制度未上墙公示 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
36 | 嘉盈苑 | 石岐区 | 中山市康居物业服务有限公司 | 消防责任人未上墙公示 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
37 | 雅居乐新城领峰 | 三乡 | 雅居乐雅生活服务股份有限公司 | 无 | 无
38 | 东城花园 | 三乡 | 中山市世光创建物业管理有限公司 | 无 | 无
39 | 皇家翠苑商住小区 | 神湾 | 中山市德悦物业管理有限公司 | 消防设施没水；保安人员未持有《保安员证》 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
40 | 南湾豪庭 | 神湾 | 中山市长佳物业管理有限公司 | 消防控制室设备有故障；绿化存在死株现象 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
41 | 隽园商住小区 | 坦洲 | 中山市路劲物业管理有限公司 | 保安人员未持有《保安员证》；无安全生产规章制度；消防控制室只有1人值班 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
42 | 御城金湾花园 | 坦洲 | 深圳市城建物业管理有限公司中山分公司 | 物业公司未在诚信平台登记注册；消防卷帘有损坏 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。未注册诚信平台问题由市住建局下发整改通知书。
43 | 怡方花园 | 港口 | 保利物业管理有限公司中山分公司 | 无 | 无
44 | 上乘世纪俊庭 | 港口 | 深圳市万科物业服务有限公司 | 无 | 无
45 | 嘉悦苑 | 火炬区 | 中山市嘉怡物业管理有限公司 | 保安人员未持有《保安员证》；消防缺少相关制度、检查记录、培训记录；消火栓水压不足；配电柜上控制消火栓、喷淋泵设置在手动状态；有部分灭火器被遮挡 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
46 | 龙城花园 | 火炬区 | 中山市富玲物业管理有限公司 | 消防缺少相关制度、检查记录、培训记录；无三防物资；保安人员未持有《保安员证》；物业服务内容、收费标准未公示；绿化维护差 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
47 | 中山市凯旋时代公寓 | 西区 | 广东金钥匙物业管理有限公司 | 电动车充电处未配备灭火器，未单独设置电动车充电地点 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
48 | 白朗峰花园 | 西区 | 广州市时代物业管理有限公司中山分公司 | 消防控制室现场只有1人值班，未见持证人员、交接班记录不清、值班员操作不熟悉；配电柜上控制消火栓、喷淋泵设置在手动状态；电动车充电处未配备灭火器 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
总计 | 共检查48个物业项目，对6个项目发出整改通知书