| 人防工程平时使用、维护、安全管理检查情况登记表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 地址 |  |  |  |
| 物业企业 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |
| 人防工程 基本情况 | 竣工面积： 平方米；防护单元： 个； 平时功能： ；战时功能： 人防工程位于地下 层。 |  |  |  |  |
| 项目 | 检查内容 |  | 存在问题 |  | 问题描述及原因说明 |
| 制度 | 维护管理岗位责任制和检查、维护等制度健全，有责任分工，制度基本落实。 |  | □是 □否 |  |  |
| 安全管理 | 禁止破坏结建式人防工程土建主体结构。 |  | □是 □否 |  |  |
|  | 禁止向结建式人防工程内部及其孔口附近排泄废水、废气，倾倒废弃物。 |  | □是 □否 |  |  |
|  | 禁止在结建式人防工程内生产或者存放易燃、易爆、剧毒、放射性和腐蚀性物品。 |  | □是 □否 |  |  |
|  | 禁止擅自在危及结建式人防工程安全范围内采石、伐木、取土、爆破、打桩、埋设各种管道和修建地面工程设施。 |  | □是 □否 |  |  |
|  | 禁止以任何形式阻塞通往结建式人防工程口部的道路。 |  | □是 □否 |  |  |
| 土建、排水防涝、环境卫生等日常维护管理合格标准 | 土建结构完整。 |  | □是 □否 |  |  |
|  | 工程内外排水基本畅通，地面无积水。 |  | □是 □否 |  |  |
|  | 内部环境较整洁，空气基本符合国家有关卫生标准。 |  | □是 □否 |  |  |
|  | 排水管道基本畅通。 |  | □是 □否 |  |  |
|  | 通风设备工作基本正常，进、排气口无杂物。 |  | □是 □否 |  |  |
|  | 工程内无任意接线用电，应急照明设备数量充足，性能良好。 |  | □是 □否 |  |  |
| 人防设备设施维护保养情况 | 是否损坏、拆卸人防门、防爆地漏、预埋管等人防设备设施。 |  | □是 □否 |  |  |
|  | 防护密闭设备、设施性能良好。 |  | □是 □否 |  |  |
|  | 各类防护门、防护密闭门、密闭门门扇、框表面及外露金属件的面漆完整、无锈斑。 |  | □是 □否 |  |  |
|  | 人防风、水、电等系统工作正常。 |  | □是 □否 |  |  |

备注：检查发现问题的勾选“是”，未发现问题的勾选“否”，并对问题进行简单说明。