2017年全市建筑施工脚手架工程

安全专项整治方案

为认真落实党中央、国务院和省委、省政府关于安全生产工作的决策部署，加强我市建筑施工安全管理，有效预防脚手架坍塌事故的发生，根据住房城乡建设部安全生产管理委员会《关于开展2017年建筑施工安全专项整治工作的通知》（建安办函[2017]3号）、广东省住房和城乡建设厅《关于印发<2017年广东省建筑施工安全专项整治工作方案>的通知》（粤建质[2017]76号）等文件的要求，我局决定自即日起至2017年底在全市房屋建筑和市政工程开展脚手架工程专项整治工作。现制定专项工作方案如下：

一、总体目标

通过深入开展脚手架工程专项整治工作，进一步加强我市建筑施工安全生产管理，有效促进工程建设各方主体严格落实企业安全生产主体责任，进一步规范方案编制、现场管理等重点环节，切实强化建筑施工现场危险性较大分部分项工程的安全管理，完善安全生产监管体系，有效预防建筑工程脚手架工程坍塌事故，确保我市建筑安全生产形势稳定好转。

二、整治范围和重点内容

（一）整治范围

全市房屋建筑和市政工程的脚手架工程，包括室内（外）脚手架、落地式卸料平台、施工电梯和物料提升机卸料平台、电梯井内架体等脚手架工程。

（二）整治重点内容

1、安全管理

（1）专项施工方案编制审查。总承包单位技术负责人须认真审查方案编制是否符合规范要求，确保方案具有针对性及可操作性，严格落实审批程序。凡按规定须组织进行专家论证的，必须按要求落实到位。

（2）架搭设单位的资质和搭设人员的资格。严格把关脚手架搭设单位的资质和搭设人员的资格，其中,附着式脚手架必须由具有相应资质等级的专业队伍进行作业,脚手架搭设作业人员必须具备特种作业人员操作资格证。对不具备搭设资质的单位和搭设资格的个人，不准从事脚手架搭设相关作业。

（3）技术交底和使用验收。施工前，方案编制人员或项目技术负责人要向项目部的相关负责人、专职安全员等现场管理人员和作业人员进行安全技术交底,并履行签字手续，留存资料并存档。施工完毕，再按照专项施工方案及有关标准规范进行验收，验收合格后，由监理工程师确认(签字)，方可进入下一道施工程序。技术交底和验收须形成书面资料并存档。

（4）监理单位监督实施。监理单位应对专项施工方案进行审核把关，认真编制施工安全旁站细则，落实旁站监理制度。对发现的违规违章现象和安全隐患，应现场督促施工单位立即整改，保证脚手架工程符合方案及有关规范规定，杜绝安全事故。

（5）技术控制与安全防护。严格按照建设部、省住建厅关于脚手架相关技术标准，在保证架体构造(各类杆件的间距及节点)及外部荷载等技术指标的同时，做好架体安全防护措施，脚手架外侧安全网封闭、架体与楼层空隙的封闭、工作层脚手片满铺等工作。

2、钢管、扣件管理

（1）加强制度建设。建筑施工企业要建立健全购买、租用、进场验收、抽样检测、日常维护、报废处理等管理制度。

（2）加强进场检验。钢管、扣件在进入施工现场或使用前，要按规定进行材料进场检验，并在监理单位见证取样后，送具有相关资质的检测单位进行抽样检测。

（3）加强台账管理。施工企业和现场要建立钢管、扣件使用台账，专人管理。钢管、扣件要按批次堆放，并详细记载生产(租赁)企业、产品规格、购买或租赁数量、生产许可证编号、产品质量合格证和检验报告、查验退回、抽样检测等情况。

（4）强化监理责任。监理单位要督促做好在钢管、扣件进场前的验收管理，加强对抽样送检的见证取样跟踪管理。

三、工作安排

（一）部署启动

2017年4月20日前。各镇区住建局要结合本地区建筑安全生产的实际情况，认真分析脚手架工程的安全生产管理现状，制定专项行动工作方案，并做好相应的部署、落实工作。

（二）自查自纠

2017年4月至6月。各建设、施工、监理等单位要按照本通知整治内容认真开展自查，对存在安全隐患的脚手架要立即停止使用，并落实专人限期整改，未经整改或整改不合格，施工现场不得使用。各镇区住建局要指导、督促本辖区内的建设、施工、监理等单位认真开展及贯彻落实专项行动有关要求，严格按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）中有关要求开展对施工现场开展自查自纠工作。

（三）检查督导

2017年4月至11月。各镇区住建局要督促企业、项目开展自查自纠工作,结合检查表对本地区重点企业和重点工程进行检查，对发现问题和隐患要立即督查企业进行整改，并跟踪落实情况，确保整改到位。市住建局将于4月份和下半年适时对专项行动开展情况进行督查，对拒不整改或整改不到位的，将依据有关法规严厉查处和全市通报。

（四）总结分析

2017年12月。各镇区住建局对本地区开展建筑工地的脚手架工程专项整治行动工作开展情况进行全面总结，评估辖区建筑施工脚手架工程专项整治成果，研究提出有效预防事故发生的措施和建议，形成脚手架专项整治总结报告。

四、工作要求

（一）加强领导，落实责任。各有关单位要认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关安全生产的重要指示、批示精神，充分认识本次专项整治行动的重要性与紧迫性，要牢固树立起“隐患等同事故”的安全意识。建设各方责任主体要认真履行安全生产主体责任，企业负责人要按规定带班检查，对存在隐患要按照“定人”、“定时”、“定措施”三定原则进行处理，将自查整改贯穿于整个专项行动全过程，使脚手架专项整治工作成为常态化,并举一反三,加强对危险性较大分部分项工程的安全管理。

（二）精心组织，狠抓落实。各镇区住建局要切实按照本次专项整治工作的要求，积极主动查找本辖区在建项目的脚手架的搭设和使用管理存在的问题，加大整治工作力度，确保专项整治各项工作落到实处。对检查中发现存在问题和隐患的项目，责令企业及时整改，否则一律予以停工；对安全生产主体责任不落实的企业和人员要加大查处力度。

（三）突出重点，统筹推进。各镇区住建局要按照本方案要求细化落实整治重点内容，对事故企业、不良行为记分较多的企业、重点（大）工程项目、安全管理水平较差的工程项目进行重点监控。对整治工作落实不力、安全隐患较多的企业，可采取责令整改、停工、进行动态扣分和诚信扣分，约谈企业负责人、行政处罚等手段，予以依法查处。通过治理重点，以点带面，全面提升我市建筑施工脚手架工程的安全监管水平。

（四）加强联动，认真总结。在专项整治期间，市安监站和各镇区住建局要加强联动，强化对企业的宣传引导，指导和督促各方责任主体认真将各项要求落到实处。请各镇区住建局认真做好本次专项整治工作，于2017年12月15日前，将开展脚手架专项整治工作形成总结，报送市安监站。

（联系人：吴凤仪，联系电话：88266003，电子邮箱：498634940@qq.com）

附件：2017年中山市建筑施工脚手架专项整治检查表

2017年中山市建筑施工脚手架专项整治检查表

工程名称：

建设单位：

施工单位：

监理单位：

项目所在镇区:

检查人员（签名）：

检查日期：2017年   月   日

表(一):安全管理

| 检查项 | 序号 | 检查内容 | 检查结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 安全管理 | 1 | 按照规定编制、审批安全专项施工方案 |  |  |  |
|  | 2 | 超过一定规模的模架工程安全专项施工方案按规定进行专家论证 |  |  |  |
|  | 3 | 安全专项施工方案变更符合相关程序 |  |  |  |
|  | 4 | 安全技术交底齐全 |  |  |  |
|  | 5 | 验收资料齐全（1.架体分段搭设分段使用是否办理分段验收；2. 是否记录量化的验收内容） |  |  |  |
|  | 6 | 架体主要构配件有质量证明和见证送检的检测报告 |  |  |  |
|  | 7 | 架子工等特种作业人员持证上岗 |  |  |  |
|  | 8 | 对危险性校大的分部分项工程作业进行专项安全检查，并做好检查记录的 |  |  |  |
| 监理工作 | 1 | 监理单位按照监理规范要求，编制含有安全监理内容的监理规划和监理实施细则 |  |  |  |
|  | 2 | 监理单位按规定审核施工单位资质、安全生产许可证、“三类人员”和特种作业人员资格证书并有记录 |  |  |  |
|  | 3 | 监理单位是否对专项方案实施情况进行现场监理 |  |  |  |
|  | 4 | 监理单位按规定进行验收 |  |  |  |
|  | 5 | 监理单位对于发现的隐患按照要求督促施工单位整改到位并有相应的记录 |  |  |  |
| 其他问题 |  |  |  |  |  |

表二:实体检查

| 检查项 | 序号 | 检查内容 | 检查结果 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合 |  |  |
| □ 落地式脚手架 □ 悬挑式脚手架 | 1 | 按照施工方案实施搭设 |  |  |  |  |
|  | 2 | 架体基础符合要求 |  |  |  |  |
|  | 3 | 扫地杆设置符合要求 |  |  |  |  |
|  | 4 | 剪刀撑设置符合要求 |  |  |  |  |
|  | 5 | 连墙件设置符合要求 |  |  |  |  |
|  | 6 | 悬挑钢梁锚固支座符合要求 |  |  |  |  |
|  | 7 | 悬挑层封闭符合要求 |  |  |  |  |
|  | 8 | 步距、间距符合要求 |  |  |  |  |
|  | 9 | 安全网设置符合要求 |  |  |  |  |
|  | 10 | 作业层防护符合要求 |  |  |  |  |
|  | 11 | 脚手板设置符合要求 |  |  |  |  |
|  | 12 | 构配件表观质量符合要求 |  |  |  |  |
|  | 13 | 杆件连接符合要求 |  |  |  |  |
|  | 14 | 脚手架卸荷钢丝绳设置符合要求 |  |  |  |  |
|  | 15 | 施工荷载符合要求 |  |  |  |  |
| 检查项 | 序号 | 检查内容 | 检查结果 |  |  | 备注 |
|  |  |  | 符合 |  | 不符合 |  |
| □ 落地式卸料平台 □ 施工电梯和物料提升机卸料平台 □ 电梯井等架体 | 1 | 按照施工方案实施搭设 |  |  |  |  |
|  | 2 | 架体基础符合要求 |  |  |  |  |
|  | 3 | 连墙件设置符合要求 |  |  |  |  |
|  | 4 | 卸载节点符合要求 |  |  |  |  |
|  | 5 | 步距、间距符合要求 |  |  |  |  |
|  | 6 | 作业层防护符合要求 |  |  |  |  |
| □ 附着式脚手架 | 1 | 按照施工方案实施搭设 |  |  |  |  |
|  | 2 | 防坠落装置符合要求 |  |  |  |  |
|  | 3 | 安装防倾覆装置符合要求 |  |  |  |  |
|  | 4 | 安装同步控制装置符合要求 |  |  |  |  |
|  | 5 | 架体构造符合要求 |  |  |  |  |
|  | 6 | 附着支座符合要求 |  |  |  |  |
|  | 7 | 架体安装符合要求 |  |  |  |  |
|  | 8 | 脚手板符合要求 |  |  |  |  |
|  | 9 | 安全网设置符合要求 |  |  |  |  |
|  | 10 | 架体防护设置符合要求 |  |  |  |  |
| 其他问题 |  |  |  |  |  |  |