## Sheet1
附件
2021年下半年物业管理及人防工程“双随机”检查汇总表
检查时间：2021年11月9日-11月10日
序号 | 项目名称 | 所在镇街 | 物业企业 | 存在主要问题 |  | 处理意见
|  |  |  | 物业管理 | 人防工程
1 | 逸丰华庭 | 小榄 | 中山市中诚物业管理有限公司 | 消防控制室值班人员不足2人，未持证上岗，不熟悉消防设备操作，消防控制设备有损坏；未做好物业服务收费公示；绿化修剪不及时；未建立气象灾害风险排查、高空坠物风险排查；未做好红火蚁防控工作。 | 1、未落实人防工程维护管理制度；2、风口位置有杂物堆放；3、有部分设备支架锈蚀。 | 由镇街住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作，督促落实人防工程维护管理制度，维护保养人防工程设备，清理杂物。
2 | 芸熙苑 | 小榄 | 中山市华鸿物业管理有限公司 | 多个灭火器过期未更换 | 1、未落实人防工程维护管理制度；2、设备房内有有杂物堆放；3、排水不畅，水泵不能正常启动；4、设备房照明损坏；5、密闭门未打黄油，门扇不能正常开闭；6、防护门面漆掉落未修补。 | 由镇街住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作，督促落实人防工程维护管理制度，维护保养人防工程设备，清理杂物。
3 | 昇海豪庭 | 古镇 | 深圳市万科物业服务有限公司 | 无 | 1、人防墙体有开孔；2、设备房内堆放有危险品、杂物、垃圾等；3、人防区内存在新增吊顶；4、人防门扇锈蚀 | 督促落实人防工程维护管理制度，维护保养人防工程设备，清理杂物。
4 | 海都广场 | 古镇 | 中山市海美物业管理有限公司 | 部分设备房有积水；无公共设备维护管养记录；未建立应急预案、安全生产等相关制度；保安员无《保安员证》；未建立高空坠物风险排查台账。 | 1、未落实人防工程维护管理制度；2、设备房内有积水；3、设备房内有杂物堆放；4、人防门扇锈蚀，不能正常开闭；5、水泵房有渗水，有开孔。 | 由镇街住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作，督促落实人防工程维护管理制度，做好人防工程设备维护保养，清理杂物，排出积水。
5 | 雅翠华庭 | 南头 | 广东新粤物业有限公司 | 无 | 无人防工程 | 无
6 | 星钻苑 | 南头 | 中山远洋物业服务有限公司 | 消防控制室值班人员未持证上岗。 | 1、未落实人防工程维护管理制度；2、部分设备房无照明；3、风机未保养，水池检修口无门。 | 由镇街住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作，督促落实人防工程维护管理制度，做好人防工程设备维护保养，完善照明设备。
7 | 天乙华庭 | 东凤 | 中山市天都城物业管理服务有限公司 | 无 | 无人防工程 | 无
8 | 御景香江苑 | 东凤 | 中山市金贝壳物业服务有限公司 | 无 | 1、人防工程内部卫生有待清理；2、部分设备房照明缺失。 | 由镇街住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司做好人防工程定期清理卫生，完善照明设备。
9 | 领尚明珠苑 | 港口 | 广州奥园物业服务有限公司 | 消防控制室检查值班人员只有1人持证，但未上岗当值，当值人员消防控制设备操作不熟悉；电井房内有杂物。 | 未落实人防工程维护管理制度 | 由镇街住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作，督促落实人防工程维护管理制度。
10 | 星港城市名都 | 港口 | 中山市星港湾物业管理有限公司 | 防火卷帘下有杂物；B区消防主机显示有故障未处理。 | 未发现问题 | 由镇街住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
11 | 丽逸花园 | 民众 | 中山市雅景物业管理有限公司 | 消防控制室检查无值班人员，无人员持证，无值班记录。 | 无人防工程 | 由镇街住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
12 | 金域明珠•居 | 民众 | 中山市共享物业管理有限公司 | 部分灭火器失效 | 个别口部有积水 | 由镇街住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作，督促落实人防工程维护管理制度，排出积水。
13 | 漾日晴居 | 三角 | 深圳市彩生活物业管理有限公司中山市三角分公司 | 物业公司未在诚信平台登记注册；电动车集中充电处无火灾防范措施、消防控制室值班人员未持证上岗、地下车库多处消防指示灯损坏、消防控制主机显示有故障未处理、消防泵房控制柜处于手动位置。 | 无人防工程 | 由镇街住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。未注册诚信平台问题由属地住房城乡建设主管部门下发整改通知书，督促整改。
14 | 上筑雅苑二期 | 三角 | 融创物业服务集团有限公司中山分公司 | 办公室门口集中充电处无火灾防护措施；消防控制主机有故障未处理 | 未发现问题 | 由镇街住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
15 | 汇凯嘉园 | 黄圃 | 中山市恒徽物业管理有限公司 | 消防控制室现场只有1人上班；公共收益未公示，档案资料不完善，没高空坠物等应急预案、台账，未建立高空坠物风险排查台账，未做好高空抛物、坠物危害宣传工作。 | 1、口部设置砼坡道，影响人防门开闭；2、车道口大门门槛生锈。 | 由镇街住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作，监督做好人防设备除锈保养工作。
16 | 恒泰岭峰花园 | 黄圃 | 优居美家物业服务有限责任公司 | 电动自行车集中充电处未做好火灾防范措施，消防控制室值班人员未持证上岗，消防泵房控制柜处于手动位置；未公示物业服务内容；现场未见维保合同，无电梯安全管理人员；无三防应急物资。 | 未发现问题 | 由镇街住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
17 | 万通豪庭 | 阜沙 | 中山市万通物业管理有限公司 | 未落实消防安全主体责任、未见消防检查记录、电动自行车集中充电处安全保障措施不足、消防控制室检查只有1人值班且无证上岗、值班记录不完整，值班人员不熟悉消防设备操作、消防控制设备有故障、消防水泵房无挡鼠板、消防栓开关设置为手动、现场未见记录灭火器检查记录；未公示公共收益、办事指南、物业服务内容；小区无三防物资，监控设备已损坏。无防疫应急预案、疫情防控宣传不足、未做好人员进入小区体温检测；未明确气象灾害防御责任人，无防灾应急方案，未建立应急抢险队伍，未建立防雷设施设备检查台账。 | 无人防工程 | 由镇街住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
18 | 华炬珑玥花园（康域） | 阜沙 | 中山市康域物业管理有限公司 | 消防控制室值班人员未持证上岗，未维保见记录；消防水泵房无挡鼠板，水泵开关处于手动位置；未配备电梯安全管理人员，三防物资不充足，无高空坠物、抛物应急制度，未建立高空坠物风险排查台账；建筑垃圾清理不及时 | 人防工程未竣工 | 由镇街住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
19 | 雅尚花园 | 石岐区 | 雅生活智慧城市服务股份有限公司沙溪分公司 | 消防控制室现场只见1人值班，消防安全责任人、管理制度未上墙 | 1、未落实人防工程维护管理制度；2、人防区内有有杂物堆放；3、防护门面漆掉落未修补。 | 由镇街住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作，督促落实人防工程维护管理制度，维护保养人防工程设备，清理杂物。
20 | 骏珑盛景豪园 | 石岐区 | 中山市朋友物业管理有限公司 | 未建立高空坠物风险排查台账 | 1、防护通道未见铁梯；2、防护密闭门不能正常开闭；3、人防风机不能正常启动。 | 由镇街住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作，督促做好人防工程设备维护保养，防护通道加装铁梯。
21 | 顺心居 | 西区 | 中山市新长江物业管理服务有限公司 | 物业公司未在诚信平台登记注册；保安员无《保安员证》；未建立高空坠物风险排查台账；消防责任人未上墙公示、电动自行车集中充电点喷淋头不足、消防控制室值班人员不熟悉设备操作、防火卷帘无联动反应 | 1、未落实人防工程维护管理制度；2、未安装通风设备；3、防护密闭门无法正常开启；4、未安装人防风水电设备。 | 由镇街住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作，督促落实人防工程维护管理制度，维护保养人防工程设备。未注册诚信平台问题由属地住房城乡建设主管部门下发整改通知书，督促整改。
22 | 隽峰花园 | 西区 | 中山博达物业管理有限公司 | 消防控制室现场只见1人值班，消防安全责任人、管理制度未上墙；未建立高空坠物风险排查台账 | 风机无法正常启动 | 由镇街住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作，做好人防工程设备维护。
23 | 泓晴苑 | 沙溪 | 中山市中正物业管理有限公司 | 消防控制室只有1人值班且未持证上岗，无消防维保单位，消防控制设备显示故障未处理；保安员无《保安员证》；公共设施设备维护、运行等记录不规范 | 无人防工程 | 由镇街住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
24 | 汇豪领逸华庭 | 沙溪 | 中山市汇豪物业管理有限公司 | 电动自行车集中充电点灭火器处有遮挡，消防控制室持证上岗人员不足，有部分防火门构件缺失，消防控制设备有故障，灭火器无检查记录；物业管理档案、公共设备维护记录、相关应急预案不全；《保安员证》不足；环境卫生、园林绿化维护制度不完善、未建立红火蚁等虫害防治台账；无防雷设施设备维护台账、无高空坠物风险排查台账 | 1、未落实人防工程维护管理制度；2、设备无法正常工作；3、设备房内无照明；4、部分防护密闭门油漆脱落。 | 由镇街住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作，督促落实人防工程维护管理制度，维护保养人防工程设备。
25 | 大涌雅居乐 | 大涌 | 雅生活智慧城市服务股份有限公司大涌分公司 | 未公示公共收益收支情况、未公示物业服务内容；消防控制室值班人员不熟悉设备操作，设备有故障未处理 | 无人防工程 | 由镇街住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
26 | 汇泰都城花园 | 大涌 | 中山市信诺物业管理有限公司 | 未落实好消防安全主体责任，消防安全制度、应急预案、演练记录不完善；消防控制室只有1人值班、未见上岗证、值班记录不完整、消防控制设备有故障，发现防火门打不开、电动车上楼；公共收益未有台账、未做公示、无维修资金清册，物业服务档案资料不完整、未配备电梯安全管理人员、应急物业不充足、无公共设施维保记录、虫害消杀台账不完善，未明确气象灾害、高空坠物风险排查、红火蚁防控工作 | 无人防工程 | 由镇街住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
27 | 天銮苑 | 横栏 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司 | 无维修资金清册；维保合同资料、应急预案、公共设施运维记录不完善；保安员无《保安员证》；无消防应急预案、消防控制室值班记录不清、无消防设施维保记录、值班人员不熟悉消防设备操作；疏散指示灯有损坏 | 1、未落实人防工程维护管理制度；2、人防区内部分口部有有杂物堆放；3、部分门扇生锈；4、进风管道未连接，进风无法正常启用。 | 由镇街住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作，督促落实人防工程维护管理制度，维护保养人防工程设备，清理杂物。
28 | 朗晴盛荟 | 横栏 | 中山市嘉怡物业管理有限公司 | 管理制度、档案资料、公共设施设备维保记、卫生管理记录不完善，安全生产相关制度不完善，无训练等相关记录；消防泵房无挡鼠板，消防控制柜不通电，设备有故障，安全出口有杂物 | 无人防工程 | 由镇街住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
29 | 幸福天地名苑 | 东区 | 中山市幸福汇物业管理有限公司 | 物业服务信息公示不完善；未签定消防维保合同，无消防维护记录，消防控制室只有1人值班；气象灾害无检查台账；无高空坠物风险检查台账；设备房无档鼠板。 | 未发现问题 | 由镇街住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
30 | 和美顺府 | 东区 | 中山市安美物业管理有限公司 | 环境卫生等规章制度不完善；无建立高空坠物风险排查台账；消防控制室只有1人值班；消防泵房、发电机房无挡鼠板；消防泵房电箱有裸露线头。 | 无人防工程 | 由镇街住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
31 | 新光天地花园 | 南区 | 中山市伯顺物业管理有限公司 | 未见财务管理运作资料、无维修资金清册；物业服务内容未公示；无维保记录；《保安员证》不足；日常消防安全管理挂墙制度字太小；消防控制室只有1人值班；一、二期消防主机处于关闭状态；防火分隔检查现场测试没反应； 11、22栋33F消火栓没有水，压力为零；泵房无挡鼠板； | 扩散室外竖井有积水 | 由镇街住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作，督促做好人防设施积水清理工作。
32 | 金水湾 | 南区 | 长沙市美好愿京物业管理有限公司中山分公司 | 物业服务信息公示不完善；清洁、绿化、客服外包，无监管制度及记录；电梯维保合同未显示维保电梯数量；高空坠物风险排查无建立台账；无红火蚁应急物资储备及防范宣传；消防值班人员未持证上岗；设备房无档鼠板； | 有一处通道未发现防爆地漏 | 由镇街住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作，督促物业企业与建设单位沟通按照人防工程设计图纸完善相关设施。
33 | 翠山雅筑 | 五桂山 | 中山市嘉怡物业管理有限公司 | 未公示物业服务内容；保安员无《保安员证》；相关应急预案不完善；未建立高空坠物风险排查台账；电动车集中停放处建议增加悬挂式干粉灭火器；水泵房无挡鼠板。 | 无人防工程 | 由镇街住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
34 | 领东上筑小区 | 五桂山 | 中山市和众物业管理有限公司 | 消防控制室只有1人值班、消防水泵房无挡鼠板；无管理方案、员工岗位工作程序、报修服务与投诉处理制度；物业服务收费公示内容不完善；电梯安全管理员证过期；无建立公共秩序维护员管理规定、值勤及服务标准规章制度；有应急预案不齐全；无建立高空坠物检查台账； | 无人防工程 | 由镇街住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
35 | 誉港湾花园 | 火炬区 | 中山市信盈物业管理有限公司 | 电动车集中充电处未配备灭火器或摆放不明显；消防控制室只有2人持证上岗；消防应急灯和指示灯基本不能正常使用；消防自动报警系统主机不能正常使用；各类设施设备标志不够规范；小区道路破损。 | 1、人防工程有穿孔；2、人防工程内有杂物堆放；3、电动车充电拉线混乱，存在安全隐患；3、有人防通道无防爆地漏；4、人防门面漆脱落。 | 由镇街住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作，督促落实人防工程维护管理制度，维护保养人防工程设备，清理杂物。
36 | 君华新城 | 火炬区 | 广州市君华物业服务有限公司中山分公司 | 消防控制室持证上岗人员不足；未公示公共收益 | 战时风机房有少许积水 | 由镇街住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作，督促做好人防设施积水清理工作。
37 | 盛东豪庭 | 南朗（含翠亨） | 中山市至善物业管理有限公司 | 物业公司未在诚信平台登记注册；未办理物业服务合同备案；没有消防应急预案和操作规程、无培训和消防演练、消防控制室无保养记录、未签订消防维保合同、值班人员操作不熟悉；安全疏散标识部分不能正常使用；消火栓水带老化、电动车充电处灭火器配备不足；现场没有财务管理运作资料、没有公开公共收益收支情况，无电梯安全管理员证，无公共设备安全规程、无运维记录；无安全生制度应急处理预案；有枯树没及时补种、绿化有垃圾。 | 无人防工程 | 由镇街住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。未办理物业服务合同备案、未注册诚信平台由属地住房城乡建设主管部门下发整改通知书，督促整改。
38 | 文信朗庭 | 南朗（含翠亨） | 中山市君福物业管理有限公司 | 无消防安全制度、巡查记录、消防演练图片、消防控制室检查无维护测试和保养记录、防火卷帘不通电、无巡查记录；保安员无《保安员证》；无防疫应急预案；未组建应急抢险队伍； | 有一处密闭胶条断裂 | 由镇街住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作，督促更换人防设备密闭胶条。
39 | 盈悦豪庭二期 | 板芙 | 中山市中正物业管理有限公司 | 未落实好单位消防安全主体责任，无单位消防安全检查巡查记录和定期组织消防安全培训、演练记录，消防控制室报警记录中无处理措施、无消防设施设备维保记录、值班员对消防设施设备操作不熟悉、消防控制设备故障点较多未处理，部分室外消火栓及水泵接合器被遮挡，灭火器定期维护检查记录不完整，部分只有1月份记录；树枝及草坪修剪要加强；各类设施设备标识较零乱不规范； | 未发现问题 | 由镇街住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
40 | 金奥华庭 | 板芙 | 中山市金胜物业管理公司 | 消防控制室工作人员未按要求持证上岗，无值班、交班记录及定期对消防设施设备进行维护测试和保养工作记录，值班员对消防设施设备操作不熟悉，未落实好单位消防安全主体责任，无单位消防安全检查巡查记录和消防安全培训、演练记录，部分防火门损坏严重，室内消火栓箱内水枪、水带等配件设置凌乱，消防水泵房门无挡鼠板；灭火器摆放点随意，部分无维护检查记录；电梯机房无巡检记录 | 无人防工程 | 由镇街住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
41 | 德瑞花园 | 三乡 | 深圳市半岛物业管理有限公司中山分公司 | 无公共设施设备巡查记录、电梯机房制度未上墙；公共秩序维护制度不完善，安全生产责任制度、安全生产应急处理预案不够规范，天台无安全警示标识；消防安全培训、演练记录不完整，消防控制部分值班员未持证上岗，相关证件未上墙，无消防报警处理记录，部分防火卷帘不通电，火灾自动报警系统显示有故障未处理，顶楼消火栓水压不够，消防水泵房无设置挡鼠板，消防水箱无水位指示标识，部分灭火器未月检。 | 1、人防工程内部有杂物堆放；2、集水井存在积水；3、防爆地漏盖缺失；4、人防密闭门门框锈蚀。 | 由镇街住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作，督促做好人防工程设备维护保养，补充防爆地漏盖，清理杂物，清理积水。
42 | 鼎晟花园 | 三乡 | 中山市世光创建物业管理有限公司 | 防洪沙袋不足，电梯机房无巡查记录，未建立红火蚁日常防控制度及应急物资储备，未做好红火蚁防控、防范宣传工作；无定期组织消防安全培训和消防演练记录，消防控制室只有1人值班且未持证上岗，无每日值班、交班记录，无消防设施维保记录，防火分隔管道井内杂物较多，火灾自动报警系统近200个故障点未处理，室内消火栓泵处于“手动位”，消防水泵房无设置挡鼠板，部分灭火器未进行维护检查。 | 1、人防工程内有易燃品堆放；2、次要出入口及风井有积水；3、人防门手轮不能正常工作。 | 由镇街住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作，督促做好人防工程设备维护保养，清理积水。
43 | 天璞花园 | 神湾 | 广州市时代物业管理有限公司 | 电梯安全管理人未持证上岗，无消防安全巡查记录，消防值班室值班员未持证上岗、值班员不熟悉操作规范、值班记录不齐全，消防设施设备进行维护测试和保养工作记录，值班员不熟悉操作规范，消防自动报警、主机系统有故障未处理，防火卷帘没有定期测试，、部分室内消火栓检查时无水，消防水泵房储水设施检查时水压不够。 | 梯间出入口防爆地漏被掩盖 | 由镇街住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作，督促搬离防爆地漏掩盖物。
44 | 双城海岸花园 | 神湾 | 中山市景邦物业管理有限公司 | 未竣工验收交付使用 | 无人防工程 | 无
45 | 世汇雅苑商住小区 | 坦洲 | 中山首佳物业服务有限公司 | 物业管理方案不完善、制度不健全；未做好物业服务收费信息公示；未配备电梯安全管理人员；未落实好单位消防安全主体责任，未设立消防安全管理机构，未建立消防安全制度、无应急预案和消防安全操作规程，未落实单位消防安全检查巡查，未定期组织消防安全培训和消防演练，未做好电动自行车集中停放、充电安全保障措施存在较大隐患，消防控制室值班人员未持证上岗，无定期对消防设施设备进行维护测试和保养工作记录，值班员不熟悉操作规范，消防设备主机有故障，防火分隔有部分出入口有问题，消防水泵房渗水严重。 | 1、防化值班室有易燃品堆放；2、人防密闭大门胶条需更换；3、大门有锈蚀 | 由镇街住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作，妥善安置人防设施内易燃品，督促搬离人防工程，维护保养人防设备，更换大门胶条、做好除锈及加黄油工作。
46 | 芳邻雅居 | 坦洲 | 中山市杰士美物业管理服务有限公司 | 物业公司未在诚信平台登记注册；未落实单位消防安全检查巡查，未落实电动自行车集中停放、充电安全保障措施，并做好火灾防范措施，消防电话不能正常使用，主机有故障，消火栓箱内配件损坏。 | 无人防工程 | 由镇街住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。未注册诚信平台问题由属地住房城乡建设主管部门下发整改通知书，督促整改。
总计 | 共检查46个物业项目，对4个项目发出整改通知书