## Sheet1
附件
2021年上半年物业管理及人防工程“双随机”检查汇总表
检查时间：2021年6月22日-6月23日
序号 | 项目名称 | 所在镇街 | 物业企业 | 存在主要问题 |  | 处理意见
|  |  |  | 物业管理 | 人防工程
1 | 锦尚花园 | 东凤 | 中山远洋物业服务有限公司 | 地下车库消防卷帘门无信号，消防控制设备无法打印有关信息 | 无 | 由镇街住建部门发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
2 | 逸湖半岛花园 | 东凤 | 中山市宜居物业管理有限公司 | 发电机无法启动，无公示物业服务标准 | / | 由镇街住建部门发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
3 | 蓉樾园 | 小榄 | 广州敏捷新生活物业管理有限公司中山分公司 | 无 | 无 | 无
4 | 九洲花园 | 小榄 | 中山市安信物业管理有限公司小榄分公司 | 电梯三方通话不通，消防控制设备不能打印有关信息，未见信号反馈，发电机房渗水严重，未见维修资金清册，无物业服务标准公示，无安全生产制度，园区内疫情防控宣传、高空坠物抛物危害宣传不足，未见气象灾害排查、防雷设施检测维护、高空坠物风险排查记录 | / | 由镇街住建部门发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
5 | 鸿禧家园 | 东升 | 中山市凯瑞物业管理有限公司 | 消防控制室1人兼职值班且未持证上岗，部分灭火器压力不足；保安员未持有保安员证，无服务标准公示，未配备电梯安全管理人员，无安全生产培训制度，未做好人员进入小区体温检测工作，无气象灾害排查、防雷设施检测维护、高空坠物风险排查记录 | 无 | 由镇街住建部门发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
6 | 名都华庭 | 东升 | 中山市明都物业管理有限公司 | 未落实消防安全主体责任，无消防安全制度，无消防检查记录，灭火器过期，消防控制室只有1人值班且未持证上岗，消防控制设备无法正常运作，未明确气象灾害防御责任人、无气象灾害应急预案，无气象灾害检查、高空坠物风险排查记录 | / | 由镇街住建部门发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
7 | 恒东时代花园 | 横栏 | 中山市吉泰物业服务有限公司 | 消防控制室只有1人值班，防火门损坏未制定电梯安全管理员，无安全生产相关制度 | 无 | 由镇街住建部门发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
8 | 德晋豪庭 | 横栏 | 中山市榄兴物业管理有限公司 | 物业公司未在诚信平台登记注册；涉嫌未经批准擅自采用协议方式选聘物业服务企业；未落实消防安全主体责任，无消防安全检查记录，消防控制室无人值班；发动机长期未进行维护保养；保安员未持有保安员证，未公示物业服务内容、收费标准，未配备电梯安全人员，无安全生产制度，未明确气象灾害防御责任人、无气象灾害应急预案，无气象灾害检查、高空坠物风险排查记录 | 无 | 由镇街住建部门发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。未注册诚信平台问题由属地住房城乡建设主管部门下发整改通知书，督促整改。未经批准擅自采用协议方式选聘物业服务企业问题由市住建局进一步调处。
9 | 乐丰花园 | 古镇 | 中山市古一物业管理有限公司 | 物业公司未在诚信平台登记注册；未做好人员进入小区体温检测工作，未明确气象灾害防御责任人，无气象灾害应急预案，无气象灾害检查、高空坠物检查记录，无高空坠物、抛物危害宣传 | / | 由镇街住建部门发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。未注册诚信平台问题由属地住房城乡建设主管部门下发整改通知书，督促整改。
10 | 富都花园 | 古镇 | 中山市嘉怡物业管理有限公司 | 保安员未持有保安员证，无气象灾害风险排查、防雷设施检查维护记录 | / | 由镇街住建部门发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
11 | 蓝悦湾花园 | 黄圃 | 广州中耀物业管理有限公司中山分公司 | 消防主机显示日期有误，有天台门损坏，消防泵房无挡鼠板 | 无 | 由镇街住建部门发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
12 | 槟悦花园 | 黄圃 | 保利物业服务股份有限公司中山分公司 | 消防控制设备显示有2条故障未及时处理 | 无 | 由镇街住建部门发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
13 | 星尚苑 | 南头 | 深圳市卓越物业管理有限公司中山分公司 | 保安员未持有保安员证，无人员核酸检测、疫苗接种记录，无高空抛物、坠物危害宣传 | 人防工程维护管理无责任分工，滤毒室有积水，有建筑材料堆放 | 由镇街住建部门发函给物业公司，督促物业公司改正并按照人民防空工程维护管理办法及物业服务合同约定做好消防、人防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
14 | 尚景苑 | 南头 | 中山市信德物业管理有限公司 | 消防控制室值班人员未持证上岗，不熟悉消防设备操作，有应急灯不亮 | / | 由镇街住建部门发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
15 | 澳华花园 | 阜沙 | 融创物业服务集团有限公司中山分公司 | 部分保安员未持有保安员证，无消防值班人员，消防管维修中，部分灭火器过期 | / | 由镇街住建部门发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
16 | 赢天阁小区 | 阜沙 | 中山市广会物业管理服务有限公司 | 无消防安全操作规程，无消防巡查记录，消防控制室值班人员不足，无值班记录，无消防设备维保记录，消防主机处于关机状态，打开后发现故障点较多，消防泵故障、设备房无挡鼠板，天台消火栓无水；未做好人员进入小区体温检测，无气象灾害检查、高空坠物风险排查记录，未做好高空抛物、坠物危害宣传；保安员未持有保安员证，安全生产制度不完整 | / | 由镇街住建部门发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
17 | 聚德花园 | 民众 | 中山市爱管物业管理有限公司 | 物业公司未在诚信平台登记注册；消防控制室现场未见人员值班，值班记录不完整；物业服务内容、收费标准公示不明显；气象灾害应急预案不完整、无演练记录，无气象灾害检查、高空坠物风险排查记录，高空抛物、坠物危害宣传不足 | / | 由镇街住建部门发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。未注册诚信平台问题由属地住房城乡建设主管部门下发整改通知书，督促整改。
18 | 雅富居 | 民众 | 广州市创佳物业管理有限公司民众分公司 | 电动自行车充点电缺灭火器，消防控制室值班员上岗证未上墙，消防责任人及架构未明确标注，消防水泵房水量、水位标示不清，部分消防设备有损坏，部分保安员未持有保安员证；未做好人员进入小区体温检测，气象灾害检查、防雷设施检查台账不完善 | 无维护管理制度 | 由镇街住建部门发函给物业公司，督促物业公司改正并按照人民防空工程维护管理办法及物业服务合同约定做好消防、人防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
19 | 茵宝花园 | 三角 | 中山市银马物业管理有限公司 | 保安员未持有保安员证，消防制度、架构未上墙，消防控制室值班人员只有1人持证，消防水泵房缺水位尺及最高、最低水位标注 | 未落实维护管理制度，部分位置有杂物 | 由镇街住建部门发函给物业公司，督促物业公司改正并按照人民防空工程维护管理办法及物业服务合同约定做好消防、人防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
20 | 华策君怡花园 | 三角 | 广东盛世华强物业管理有限公司 | 无气象灾害应急预案、演练记录，无风险排查、防雷设备检查台账，未配置三防物资，消防设施损毁严重，保安员未持有保安员证，无安全生产相关制度 | / | 由镇街住建部门发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
21 | 中信凯旋蓝岸 | 港口 | 广东中海物业服务有限公司中山分公司 | 无 | / | 无
22 | 裕港豪庭 | 港口 | 中山市合顺物业服务有限公司 | 未办理物业服务合同备案；现场未见消防相关制度，消防控制室值班员上岗证不足，消防控制设备瘫痪，消防水泵房无挡鼠板、配电柜上控制开关未设自动；现场未见气象灾害风险排查、高空坠物排查台账 | / | 由镇街住建部门发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。未办理物业服务合同备案由属地住房城乡建设主管部门下发整改通知书，督促整改。
23 | 馨园 | 东区 | 中山市华鸿物业管理有限公司 | 现场未见消防相关制度等资料，消防控制室人员缺少上岗证，消防控制设备不能打印有关信息，消防设施检查记录不完善 | 无维护管理相关制度；密闭门有锈斑，未刷漆 | 由镇街住建部门发函给物业公司，督促物业公司改正并按照人民防空工程维护管理办法及物业服务合同约定做好消防、人防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
24 | 逸东苑 | 东区 | 中山市嘉怡物业管理有限公司 | 未办理物业服务合同备案；电动自动车充电区域未配备灭火器，现场未见消防相关制度等资料，室外消火栓有遮挡，消火栓不能正常出水，灭火器检查记录不完整；未做好气象灾害防御工作 | / | 由镇街住建部门发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。未办理物业服务合同备案由属地住房城乡建设主管部门下发整改通知书，督促整改。
25 | 星汇云锦花园三期 | 南区 | 中山市越秀地产物业管理有限公司 | 部分消防安全制度缺失，电动自行车充电点喷淋不足；现场未见气象灾害风险排查、高空坠物排查台账 | 人防工程内有废弃物 | 由镇街住建部门发函给物业公司，督促物业公司改正并按照人民防空工程维护管理办法及物业服务合同约定做好消防、人防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
26 | 华颢豪庭 | 南区 | 广东熙喜物业管理服务有限公司 | 消防水泵房无挡鼠板 | 无维护管理相关制度 | 由镇街住建部门发函给物业公司，督促物业公司改正并按照人民防空工程维护管理办法及物业服务合同约定做好消防、人防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
27 | 广联蓝爵 | 沙溪 | 中山市广联物业管理有限公司 | 自动报警系统提示故障未处理 | 无 | 由镇街住建部门发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
28 | 明月苑 | 沙溪 | 中山市博瑞物业管理有限公司 | 物业服务合同备案未办理企业信息变更；现场未见气象灾害风险排查、高空坠物排查台账；消防设施有损坏，未见检查记录 | / | 由镇街住建部门发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作，完善物业服务合同备案、诚信登记企业信息。
29 | 上境花园 | 西区 | 中山中泰上境物业服务有限公司 | 未见消防维保记录 | 无维护管理相关制度；简易洗消间有积水 | 由镇街住建部门发函给物业公司，督促物业公司改正并按照人民防空工程维护管理办法及物业服务合同约定做好消防、人防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
30 | 龙光.水悦馨园 | 西区 | 广东龙光集团物业管理有限公司水悦熙园分公司 | 保安员未持有保安员证；消防控制设备提示故障未处理；安全出口有电动车堵塞 | 未见维护管理相关制度 | 由镇街住建部门发函给物业公司，督促物业公司改正并按照人民防空工程维护管理办法及物业服务合同约定做好消防、人防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
31 | 富卓华庭 | 大涌 | 中山市博秀物业管理有限公司 | 物业公司未在诚信平台登记注册；灭火器未定期检查，未见消防培训记录，消防控制值1人未持证，值班记录不全，值班人员不熟悉设备操作，气体灭火系统未通电，配电柜上防火卷帘、消防水泵启动开关处于手动状态；电梯维保记录不全；未有气象灾害应急演练 | / | 由镇街住建部门发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。未注册诚信平台问题由属地住房城乡建设主管部门下发整改通知书，督促整改。
32 | 盈晖雅苑小区 | 大涌 | 广东盛世华强物业管理有限公司 | 未办理物业服务合同备案;消防水泵有故障；高位消防水箱没水，灭火器检查记录不完整；消防控制设备有故障；未签订消防维保合同，应急灯有损坏，部分防火门有损坏，发电机设备故障；疫情防控宣传工作待加强；未做好气象灾害防御、高空坠物防范相关工作 | / | 由镇街住建部门发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。未办理物业服务合同备案由属地住房城乡建设主管部门下发整改通知书，督促整改。
33 | 平深.郎豪轩小区 | 板芙 | 中山市吉泰物业服务有限公司 | 消防安全制度不完善，无消防检查、培训记录，消防控制室无人值班，消防控制设备显示故障未处理；疫情防控宣传不足，未做好气象灾害防御、高空坠物防范相关工作 | / | 由镇街住建部门发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
34 | 纯水岸花园 | 板芙 | 中山市江和物业管理有限公司 | 现场未见消防安全培训、演练记录，消防控制室只有1人值班且未持证上岗，值班人员不熟悉消防设备操作，配电柜上防火卷帘、消防水泵启动开关处于手动状态，灭火器未定期检查；无防雷设施检测维护记录、高空坠物风险排查记录 | 无 | 由镇街住建部门发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
35 | 林海花园 | 五桂山 | 保利物业服务股份有限公司中山分公司 | 消防控制室1人未持证上岗，消防泵房无挡鼠板 | 有少许装修垃圾堆放 | 由镇街住建部门发函给物业公司，督促物业公司改正并按照人民防空工程维护管理办法及物业服务合同约定做好消防、人防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
36 | 帝悦美寓 | 五桂山 | 中山市大通物业服务有限公司 | 消防安全制度不完善，无消防演练记录，消防控制室只有1人值班且未持证上岗，消防控制设备不能打印有关信息，消防水泵房无挡鼠板，疫情防控、高空坠物宣传不足，进入小区人员体温检测不严格，高空坠物、防雷设备检查无记录 | / | 由镇街住建部门发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
37 | 东港湾花园 | 石岐区 | 中山市嘉信物业管理有限公司 | 充电点无消防设备，存在飞线充电情况；消防控制室值班人员持证上岗人数不足，个别设备有故障，未见消防培训记录；疫情防控、高空坠物宣传不足，未见高空坠物检查台账 | / | 由镇街住建部门发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
38 | 金域蓝湾花园一期 | 石岐区 | 深圳市万科物业服务有限公司中山分公司 | 疫情防控、高空坠物宣传不足，未见高空坠物检查台账，露天的充电桩配备消防设备；消防控制室值班人员持证上岗人数不足，个别设备有故障 | 1处防爆地漏有积水,1处防爆地漏未安装好，有少许垃圾堆放，防护门有生锈 | 由镇街住建部门发函给物业公司，督促物业公司改正并按照人民防空工程维护管理办法及物业服务合同约定做好消防、人防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
39 | 隆港丽轩 | 火炬区 | 广东盛世华强物业管理有限公司中山一分公司 | 消火栓没水，消防设备瘫痪，电动自行车充电处无喷淋；绿化带杂草丛生；未做好气象灾害防御、高空坠物防范相关工作 | / | 由镇街住建部门发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
40 | 群英豪庭 | 火炬区 | 珠海市东启物业管理有限公司中山分公司 | 消火栓没水，消防设备瘫痪，防火卷帘有损坏；发电机设备故障；未做好气象灾害防御、高空坠物防范相关工作 | / | 由镇街住建部门发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
41 | 钰海绿洲名苑A区 | 三乡 | 珠海市锦豪物业服务有限公司中山分公司 | 防水泵房保养不足、配电柜上控制开关未设自动；无气象灾害应急演练记录 | 集水井未抽水，风机房堆放垃圾 | 由镇街住建部门发函给物业公司，督促物业公司改正并按照人民防空工程维护管理办法及物业服务合同约定做好消防、人防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
42 | 金裕·香泉丽都 | 三乡 | 中山市晴宇晟物业管理有限公司 | 无消防检查、培训、演练记录，消防控制室值班人员未持证上岗，值班记录缺失，部分消火栓内设备缺失、室外消火栓部分有遮挡；无防雷设施检查、高空坠物检查台账 | 大门构件缺少保养，人防工程内有垃圾堆放 | 由镇街住建部门发函给物业公司，督促物业公司改正并按照人民防空工程维护管理办法及物业服务合同约定做好消防、人防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
43 | 欣锠雅苑 | 坦洲 | 中山市建昌物业管理有限公司 | 未公示物业服务内容、标准、收费等情况；防雷设施检查未见台账；灭火器存在过期的情况 | / | 由镇街住建部门发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
44 | 金帝世纪花园 | 坦洲 | 中山市金帝城物业管理有限公司 | 物业服务合同备案未办理企业信息变更；需完善安全生产培训记录；无气象灾害应急演练、防雷设施检查、高空坠物检查记录 | 连接件加黄油，人防顶板开洞 | 由镇街住建部门发函给物业公司，督促物业公司改正并按照人民防空工程维护管理办法及物业服务合同约定做好消防、人防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。涉及人防工程顶板开洞由属地住房城乡建设主管部门下发整改通知书，督促整改。
45 | 昊景湾花园 | 神湾 | 中山市盛世佳物业服务有限公司 | 需完善安全生产培训记录；无气象灾害应急演练、防雷设施检查记录 | 大门生锈，人防工程区域加装充电设施 | 由镇街住建部门发函给物业公司，督促物业公司改正并按照人民防空工程维护管理办法及物业服务合同约定做好消防、人防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
46 | 天品花园（时代香海北岸） | 神湾 | 广州市时代物业管理有限公司中山市分公司 | 消防控制室值班人员未持证上岗；无防雷设施检查、高空坠物检查记录；部分保安人员未持证保安员证；部分安全生产制度需完善 | 无 | 由镇街住建部门发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
47 | 名爵观园 | 南朗 | 中山市好好物业管理有限公司 | 消防安全制度不完善，无灭火器检查记录 | / | 由镇街住建部门发函给物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
48 | 佳兆业.上品雅园 | 南朗 | 佳兆业物业管理（深圳）有限公司中山分公司 | 消防安全制度不完善，无培训、演练记录；消防控制室只有1人值班且未持证上岗，值班人员不熟悉消防设备操作，管道井杂物较多，部分灭火器放置地点不合理，现场未见消防维保合同；保安人员未持有保安员证；未公示物业服务收费标准，现场未见安全生产制度，现场未见电梯安全员证、未明确气象灾害防御责任人、管理人，无气象灾害应急演练、防雷设施检查、高空坠物检查记录，无高空抛物、坠物宣传 | 战时风机房顶板开洞，排烟风机房有垃圾堆放 | 由镇街住建部门发函给物业公司，督促物业公司改正并按照人民防空工程维护管理办法及物业服务合同约定做好消防、人防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。涉及人防工程顶板开洞由属地住房城乡建设主管部门下发整改通知书，督促整改。
49 | 前岸花园 | 翠亨新区 | 深圳市万科物业服务有限公司中山分公司 | 无 | 无 | 无
总计 | 共检查49个物业项目，对9个项目发出整改通知书