2023年中秋、国庆节前房屋市政工程

安全生产检查表

工程名称：

建设单位：

施工单位：

监理单位：

工程地点：             镇（街道）

检查人员（签名）：

检查日期：2023年      月      日

| 检查 项目 | 检 查 内 容 | 检查情况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 企业安全管理责任 履职 | 1.安全管理人员和特种作业人员是否持证上岗 | 口是 口否 |  |
|  | 2. 施工单位是否依法设立安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员和保障安全生产投入 | 口是 口否 |  |
|  | 3.安全教育、安全交底是否落实 | 口是 口否 |  |
|  | 4.是否购买安全生产责任险 | 口是 口否 |  |
| 二、 文明施工 | 1.现场围挡是否按要求设置，围挡的公益广告面积是否达到文件要求 | 口是 口否 |  |
|  | 2.是否设置洗车槽和洗车设施，并专人管理 | 口是 口否 |  |
|  | 3.施工车辆上路是否有清洗，无带泥上路现象，是否按要求对工程运输车辆严格实行“一不准进，三不准出”管理 | 口是 口否 |  |
|  | 4.施工现场是否落实扬尘控制措施并做好记录 | 口是 口否 |  |
|  | 5.施工现场是否按照要求安装视频监控 | 口是 口否 |  |
|  | 6.是否落实扬尘防控六个100%要求 | 口是 口否 |  |
| 三、 有限空间作业管理 | 1.项目是否全面辨识风险，设置安全警示标志，严格落实“两把锁”管理制度 | 口是 口否 |  |
|  | 2.是否建立有限空间安全规章制度和作业流程，严格执行作业前通风和检测 | 口是 口否 |  |
|  | 3.是否为员工配备个人劳动保护用品，特别是配齐配全通风检测作业仪器、呼吸器等各类应急保障用品 | 口是 口否 |  |
|  | 4.是否编制有限空间专项施工方案并按专项施工方案施工 | 口是 口否 |  |
|  | 5.是否按要求配备监护人员 | 口是 口否 |  |
|  | 6.是否确保有限空间作业现场设备设施安全，特别是电气设备符合防爆、安全等规定 | 口是 口否 |  |
|  | 7.是否严格落实有限空间作业审批管理 | 口是 口否 |  |
|  | 8.是否定期组织员工安全培训、应急救援演练 | 口是 口否 |  |
| 四、 危险性较大分部分项工程管 理 | 1.是否对危险性较大的分部分项工程百分百编制专项施工方案 | 口是 口否 | 抽查项目： □基坑工程 □模板工程及支撑体系 □起重吊装及起重机械安装拆卸工程 □脚手架工程 □拆除工程 □其它 |
|  | 2.是否向施工现场管理人员和作业人员进行方案交底和安全技术交底 | 口是 口否 |  |
|  | 3.是否按住建部要求制作并公开（张贴或悬挂）危大工程施工安全要点标牌 | 口是 口否 |  |
|  | 4.项目专职安全生产管理人员是否对专项施工方案实施情况进行现场监督 | 口是 口否 |  |
|  | 5.是否对超过一定规模的危大工程专项施工方案进行专家论证 | 口是 口否 |  |
|  | 6.是否根据专家论证报告对超过一定规模的危大工程专项施工方案进行修改 | 口是 口否 |  |
|  | 7.是否严格按照专项施工方案组织施工 | 口是 口否 |  |
|  | 8.是否按规定组织危大工程验收 | 口是 口否 |  |
|  | 9.是否按照规定建立危大工程安全管理档案 | 口是 口否 |  |
|  | 10.监理单位是否按规定实施监理工作 | 口是 口否 |  |
|  | 11.危险性较大的分部分项工程“六不施工”是否落实 | 口是 口否 |  |
|  | 12.是否划定危险区域，做好施工现场的高支模、深基坑、脚手架、施工起重机械等危险性较大的分部分项工程安全管理 | 口是 口否 |  |
| 五、 高处作业 管理 | 1.高处作业是否编制专项施工方案，并进行技术交底 | 口是 口否 |  |
|  | 2.高处作业人员是否持证上岗 | 口是 口否 |  |
|  | 3.高处作业前是否进行作业审批 | 口是 口否 |  |
|  | 4.施工总承包单位是否配备相应的安全帽、安全带 | 口是 口否 |  |
|  | 5.高处作业现场是否安排监护人员 | 口是 口否 |  |
|  | 6.高处作业安全防护措施是否落实到位 | 口是 口否 |  |
| 六、工地饭堂燃气安全 | 1、饭堂是否超量储存燃气。存瓶总重量达到50千克（折合1瓶50千克或3瓶15千克气瓶）时，宜将气瓶设置在毗邻建筑物外墙的专用小室内，不宜与燃气燃烧器具布置在同一房间内。存瓶总重量超过100千克（折合2瓶50千克或7瓶15千克气瓶）时，应当设置专用气瓶间。 | 口是 口否 |  |
|  | 2、软管长度不得超过2米或私接“三通”，不得出现老化松动等问题，不得穿越墙体、门窗、顶棚。橡胶软管使用年限一般为18个月，建议选用使用寿命长的金属波纹管。 | 口是 口否 |  |
|  | 3、燃气储存场所安装符合国家安全技术标准的可燃气体报警装置，并保障其正常使用。 | 口是 口否 |  |
|  | 4、是否使用无熄火保护装置、无3C认证的燃气具； | 口是 口否 |  |
| 七、其他 |  |  |  |