## Sheet1
附件
2022年上半年物业管理及人防工程“双随机”检查汇总表
检查时间：2022年6月8日-6月9日
序号 | 项目名称 | 所在镇街 | 物业企业 | 存在主要问题 |  | 处理意见
|  |  |  | 物业管理 | 人防工程
1 | 幸福年华花园 | 横栏 | 广东理想物业管理有限公司 | 有保安员未持有《保安员证》，无防疫物资库存、领用台账记录；无消防演练记录。 | 无人防工程维护管理制度；进排风机房堆放杂物；防护密闭设备未定期维护保养 | 由属地住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正督促落实人防工程维护管理制度，维护保养人防工程设备，清理杂物。
2 | 古三水岸湾 | 古镇 | 中山市合顺物业服务有限公司 | 无清洁消毒、虫害防治、高空坠物风险排查台账记录，有保安员未持有《保安员证》；火警信息记录不完善，有疏散指示灯不亮，消防设备房未设挡鼠板 | 无人防工程维护管理制度；人防工程口部有杂物堆放；防爆地漏堵塞；防护密闭设备未定期维护保养；固定水泥门槛影响人防门关闭 | 由属地住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作，督促落实人防工程维护管理制度，维护保养人防工程设备，清理杂物，建立固定门槛平战转换方案。
3 | 君汇尚品花园二、三期 | 小榄 | 中山市龙基物业服务有限公司 | 有疏散指示灯不亮，有消防卷帘门无电源、无信号，有消火栓内设备缺失，消防泵房未设挡鼠板 | 进风机房堆放杂物、有积水；部门门槛生锈，设备未定期保养 | 由属地住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作，督促落实人防工程维护管理制度，维护保养人防工程设备，清理杂物、积水。
4 | 美誉诚品花园 | 小榄 | 中山市宏昊物业管理有限公司 | 大部分保安员未持有《保安员证》；消防演练记录不完善，电动自行车停放处灭火器、消防设施配备不足，多处疏散指示灯、应急指示不亮，消防控制主机显示多处故障未处理，消防泵房未设挡鼠板 | 人防工程维护管理制度不完善；人防门被堵塞，无法正常开闭；人防门生锈、设备无定期维护保养；水泵房有积水，设备生锈 | 由属地住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作，督促落实人防工程维护管理制度，维护保养人防工程设备，清理杂物、积水，保证人防门正常开闭。
5 | 东尚峰景 | 东凤 | 中山市泰峰物业管理有限公司 | 消防控制柜未设置到自动状态，多误报点，消防泵房潜水泵有故障 | 无 | 由属地住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
6 | 碧商花园 | 南头 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司 | 现场未见公共设施设备维保、巡查记录，未见清洁消毒、虫害防治台账，未见《保安员证》，未见指定或配备电梯安全管理人员，未见安全管理相关制度，未见三防应急预案、演练台账，未见高空坠物排查排查台账，未见疫情防控应急预案、员工疫苗接种台账、防疫物资领用记录、员工外出审批及来返报备制度；防火卷帘下方无安全标识，有顶楼消防管有水压力表无压力，消防泵房相关记录缺失 | 无人防工程维护管理制度；进风机、通风设备不能正常运作；机房杂物堆积；人防设备无定期维护保养 | 由属地住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作，督促落实人防工程维护管理制度，维护保养人防工程设备，清理杂物。
7 | 康域诚品花园 | 阜沙 | 中山市康域物业管理有限公司 | 未见维修资金相关台账资料，无三防应急预案，未见三防应急演练记录，防疫物资库存、领用台账；电动车集中充电处未安装监控；消防泵房压力表无压力 | 无人防工程维护管理制度；防护门无法正常开闭 | 由属地住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作，督促落实人防工程维护管理制度，维护保养人防工程设备，保证人防门正常开闭。
8 | 金穗悦景花园 | 黄圃 | 广州市金和物业管理有限公司 | 无防疫物资库存、领用台账；防火卷帘下方无安全标识，顶楼消防管有水压力表无压力，消防监控中心未设置挡鼠板，消防泵房潜水泵有故障 | 无人防工程维护管理制度；人防风、水、电等系统无法正常工作。设备间无照明；人防防护设备无定期维护保养 | 由属地住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作，督促落实人防工程维护管理制度，维护保养人防工程设备，保证人防设备正常工作。
9 | 金色海棠花园 | 西区 | 广州海伦堡物业管理有限公司中山分公司 | 无 | 无人防工程维护管理制度；人防工程内有杂物及材料堆积；人防电站有积水；部分地漏堵塞；人防门槛未按规范安装到位；部分人防门生锈，缺乏保养 | 督促落实人防工程维护管理制度，维护保养人防工程设备，清理杂物、积水。
10 | 中庄翠庭 | 西区 | 深圳市中民物业管理有限公司中山分公司 | 物业服务企业未进行企业诚信登记，未指定、配备电梯安全管理人员，防汛应急物资取用不够方便，未见疫情防控应急预案、制度、台账记录；未见消防安全培训、演练记录，消防控制室值班人员不足，消防泵房无挡鼠板 | 有开孔穿线，未按规范穿密闭套管；人防口部出入口门槛部分锈蚀 | 由属地住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作，督促落实人防工程维护管理制度，维护保养人防工程设备，按照技术规范补好穿孔位置。未进行诚信登记由属地住房城乡建设主管部门下发整改通知书，督促限期整改。
11 | 德宝怡高 | 火炬区 | 中山市迪兴物业管理有限公司 | 保安员未提供《保安员证》，未见三防应急预案、演练记录 | 人防工程维护管理手册未记录；人防区有垃圾堆放，存放有易燃品 | 由属地住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好三防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作，督促督促落实人防工程维护管理制度，清理杂物、积水。
12 | 岭汇名轩 | 火炬区 | 中山市佳益物业管理有限公司 | 无消防安全培训、演练记录，消防控制室持证上岗人员不足 | 设备间内存放有油漆等易燃品；部分出入口有积水；设备间有杂物堆放；有部分人防门锈蚀、封阻板裸露缺乏保养 | 由属地住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作，督促落实督促落实人防工程维护管理制度，维护保养人防工程设备，清理杂物、积水。
13 | 诚品雅苑 | 南区 | 广州珠光物业管理有限公司中山分公司 | 消防控制室值班人员不足 | 无人防工程维护管理制度；人防工程内存放有杂物 | 由属地住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作，督促落实人防工程维护管理制度，维护保养人防工程设备，清理杂物。
14 | 丽雅花园 | 港口 | 中山市城安物业管理有限公司 | 虫害防治台账不完善，现场未见《保安员证》，防汛沙袋不足；消防控制室值班人员不足，交接班记录不完善，灭火器现场无检查记录 | 无人防工程维护管理制度；墙面有开孔，人防口部存放杂物、垃圾等；防护门被阻挡，不能关闭；有风管未连接 | 由属地住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作，督促落实人防工程维护管理制度，维护保养人防工程设备，清理杂物，保证人防门正常开闭，按照技术规范补好穿孔位置。
15 | 玥山水花园 | 民众 | 中山远洋物业服务有限公司 | 无 | 无人防工程维护管理制度；人防口部有积水；防爆地漏被覆盖；有一扇人防门被卡死，无法打开；有一台风机无法运转 | 督促落实人防工程维护管理制度，维护保养人防工程设备，清理杂物、积水，保证人防门正常开闭。
16 | 万景豪庭商住小区 | 三角 | 中山市万通物业管理有限公司 | 现场未见公共设施设备巡查记录，清洁消杀、虫害防治台账不完善，安全管理制度不完善，现场未见防汛应急物资，未见三防应急预案、高空坠物排查台账、未见高空抛物、坠物危害宣传，未见疫情防控应急预案、制度、台账记录；消防维保合同过期，2022年3月后无检查记录，消防安全制度不完善，消防控制值班人员操作不熟悉，无消防运行情况记录 | 无人防工程维护管理制度；人防门损坏，门边压条变形；风机房门有锈斑，缺乏保养 | 由属地住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作，督促落实人防工程维护管理制度，维护保养人防工程设备。
17 | 和顺苑 | 石岐区 | 中山市和顺物业管理有限公司 | 物业服务企业未进行企业诚信登记，公共设施设备无巡检维护记录，无清洁消毒、虫害防治台账，未公示物业收费相关信息，无高空抛物、坠物宣传，未制定疫情防控应急预案、未落实疫苗接种台账管理、未落实疫情防控宣传、未对外来人员做好测温等相应防控措施、未建立防疫物资库存领用台账、未建立员工外出审批来返报备制度；未落实好消防主体责任，未设立消防安全管理机构及制定相关制度，未落实消防安全检查巡查，未组织消防安全培训及演练、未落实电动自行车集中停放、充电，安全出口有电动车阻挡，消火栓配件不齐全，室外消火栓、水泵接合器有遮挡，灭火器过期，取用不便 | 无人防工程 | 由属地住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。未进行诚信登记由属地住房城乡建设主管部门下发整改通知书，督促限期整改。
18 | 欧雅豪庭 | 石岐区 | 广东鸿辉物业服务有限公司 | 无虫害防治台账记录，未建立疫情防控应急预案、无疫苗接种台账、未建立防疫物资库存及领用记录、未建立员工外出审批及来返报备制度；消防控制室值班人员对消防设备操作不熟悉，部分安全出口无应急灯，管井部分有问题，消防控制设备有故障未处理，消火栓部分配件不全，灭火器过期无检查，发电机房气体灭火系统无启用 | 负二层大门入口处电线直接穿墙，车位2160处梁上穿电线；2154车位附近地下室底板及墙体渗水；大门未保养加黄油 | 由属地住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作，督促落实人防工程维护管理制度，维护保养人防工程设备，按照技术规范补好穿孔位置。
19 | 瀚华花园 | 东区 | 中山市华隆物业管理有限公司 | 保安员未持有《保安员证》，未开展高空坠物风险排查，未建立检查台账，未做好高空抛物、坠物危害宣传，未建立员工疫苗接种台账 | 无人防工程 | 由属地住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
20 | 花样四季园 | 东区 | 中山市城北汽车客货运输有限公司 | 未办理物业服务合同备案、企业未进行诚信登记，保安员未持有《保安员证》；消防电话损坏，消防控制设备有个别故障，消防水泵房无巡查记录，灭火器无检查记录，防排烟防有杂物，发电机房气体灭火系统损坏 | 无人防工程 | 由属地住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。未办理物业服务合同备案、未进行诚信登记由属地住房城乡建设主管部门下发整改通知书，督促限期整改。
21 | 阳光半岛 | 沙溪 | 中山市天英物业管理有限公司阳光半岛有限公司 | 部分公共设备巡检维修记录不全，安全生产制度不完善；消防培训记录无更新，电动车有违规充电现象，消防控制室值班人员持证上岗人员不足，无交接班记录，消防控制主机有故障未处理，防火门有损坏，个别消火栓没水，消防水泵房有设备损坏，灭火气检查记录不完整，发电机房个别设备没启动 | 无人防工程 | 由属地住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
22 | 绿庭苑 | 沙溪 | 中山市共享物业管理服务有限公司 | 未办理物业服务合同备案，公共设施设备无巡检维护记录，无清洁消毒、虫害防治台账，保安员未持有《保安员证》，未公示物业收费相关信息，未建立安全生产等相关制度，绿化无定期修剪存在缺株少株，防汛应急物资不足，未建立三防应急预案，无开展三防应急演练，无高空坠物风险排查记录，无高空抛物、坠物宣传，未制定疫情防控应急预案、未落实疫苗接种台账管理、未对外来人员做好测温等相应防控措施、未建立防疫物资库存领用台账、未建立员工外出审批来返报备制度；未落实好消防主体责任，未设立消防安全管理机构及制定相关制度，未落实消防安全检查巡查，未组织消防安全培训及演练、未落实电动自行车集中停放、充电，安全出口有堵塞，消火栓没水，水泵接合器有遮挡 | 无人防工程 | 由属地住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。未办理物业服务合同备案由属地住房城乡建设主管部门下发整改通知书，督促限期整改。
23 | 山合院 | 五桂山 | 深圳市万科物业服务有限公司中山分公司 | 外墙有空鼓，高空坠物检查台账不完善；消防电话反应慢 | 无人防工程 | 由属地住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
24 | 翠盈华庭（锦盛新城） | 翠亨 | 广东同逸物业服务有限公司 | 未及时更新物业服务合同备案、企业诚信登记信息；防火预案缺失，有应急指示灯损坏，灭火器放置位置不当 | 无人防工程 | 由属地住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
25 | 润颐居 | 三乡 | 中山市颐城颐家物业管理有限公司 | 无安全生产培训记录，防汛应急物资不足，无开展三防应急演练，无高空坠物风险排查记录，未建立员工外出审批来返报备制度；消防控制室持证上岗人员不足，值班记录不完善，个别疏散指示灯失效，消防水泵房未设置挡鼠板 | 无人防工程 | 由属地住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
26 | 枫林印象园 | 三乡 | 中山市骏景物业管理有限公司 | 物业服务企业未进行企业诚信登记，无虫害防治记录，保安员未持有《保安员证》，未公示物业收费信息，安全生产教育待加强，未制定三防应急预案，无三防演练记录，未制定疫情防控应急预案，无外来人员登记测温记录，无防疫物资库存领用台账记录，未建立员工外出审批来返报备制度，配电房无巡查维护卫生差；未建立消防安全主体责任架构，无消防培训及演练记录，商铺外消火栓缺水带，消火栓、灭火器无检查记录 | 无人防工程 | 由属地住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。未完成诚信登记由属地住房城乡建设主管部门下发整改通知书。
27 | 现代花园 | 坦洲 | 中山市碧涛物业管理有限公司 | 物业服务企业未进行企业诚信登记 ，电梯卫生状况待加强；电动自行车集中停放点喷淋没有通水，个别防火门无法闭合，消防水泵房无挡鼠板，个别灭火器过期；建设单位涉嫌挪用住宅专项维修资金 | 无人防工程 | 由属地住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。未完成诚信登记由属地住房城乡建设主管部门下发整改通知书，督促限期整改，并对涉嫌挪用住宅专项维修资金行为进行调查核实。
28 | 海悦城邦花园 | 坦洲 | 广东龙光集团物业管理有限公司 | 未建立清洁消毒台账，未建立三防应急预案，未建立高空坠物排查台账、未制定小区疫情防控应急预案，无员工疫苗接种台账记录，防疫物资库存领用台账不完善，配电房互感器没固定；消防控制室值班人员未持证上岗，且值班员对消防设施操作不熟悉，火警报警记录不完整，个别消火栓维护缺失箱内有杂物，消防水池水位显示故障未处理，个别灭火器过期，消防水泵房电源开关未设置自动状态 | 无人防工程 | 由属地住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
29 | 新世纪花园 | 大涌 | 中山市广浩物业管理服务有限公司 | 楼梯间杂物堆放多，绿化带多垃圾，物业收费标准未公示，较多员工未完成全程疫苗接种；有杂物堵塞梯间消火栓、安全出口，消防三方通话故障，天面、梯间应急指示灯不足 | 无人防工程 | 由属地住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
30 | 耀华花园 | 板芙 | 融创物业服务集团有限公司中山分公司 | 消防控制室值班人员不足，值班人员不熟悉消防设施设备操作，消防故障未登记记录，消防主机有故障未处理 | 无人防工程 | 由属地住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
31 | 天熹阳光花园（一期） | 神湾 | 中山远洋物业服务有限公司 | 消防控制设备显示有故障未处理 | 无人防工程 | 由属地住房城乡建设主管部门发函物业公司，督促物业公司改正并按照物业服务合同约定做好消防等公共设施设备以及公共区域的维护管养工作。
总计 | 共检查31个物业项目，对6个项目发出整改通知书