附件4：

预拌混凝土试验室必备设备总汇检查表

企业名称：

| 序号 | 设备名称 | 配备情况 |  | 是否在计量有效期内 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 有 | 无 | 是 | 否 |  |
| 1 | 水泥压力试验机（300kN） * |  |  |  |  |  |
| 2 | 水泥抗折试验机(5000N) * |  |  |  |  |  |
| 3 | 电热恒温干燥箱* |  |  |  |  |  |
| 4 | 比表面积仪* |  |  |  |  |  |
| 5 | 水泥负压筛析仪* |  |  |  |  |  |
| 6 | 负压筛（含0.08mm和0.045mm筛） |  |  |  |  |  |
| 7 | 水泥净浆搅拌机* |  |  |  |  |  |
| 8 | 水泥标准稠度、凝结时间测定仪 |  |  |  |  |  |
| 9 | 雷氏夹 |  |  |  |  |  |
| 10 | 煮沸箱* |  |  |  |  |  |
| 11 | 雷氏夹膨胀值测定仪 |  |  |  |  |  |
| 12 | 水泥胶砂搅拌机* |  |  |  |  |  |
| 13 | 水泥胶砂振实台* |  |  |  |  |  |
| 14 | 水泥胶砂流动度测定仪* |  |  |  |  |  |
| 15 | 水泥标准试模 |  |  |  |  |  |
| 16 | 水泥恒温恒湿标准养护箱 |  |  |  |  |  |
| 17 | 水泥抗压夹具 |  |  |  |  |  |
| 18 | 万分之一分析天平* |  |  |  |  |  |
| 19 | 天平(分度值分别为1g、0.1g、0.01g) |  |  |  |  |  |
| 20 | 电子秤(100kg以上，分度值0.01kg) |  |  |  |  |  |
| 21 | 容积升全套 |  |  |  |  |  |
| 22 | 马弗炉* |  |  |  |  |  |
| 23 | 钢直尺 |  |  |  |  |  |
| 24 | 秒表 |  |  |  |  |  |
| 25 | 游离氧化钙测定仪器* |  |  |  |  |  |
| 26 | 氯离子测定仪* |  |  |  |  |  |
| 27 | 游标卡尺 |  |  |  |  |  |
| 28 | 砂，石标准筛 |  |  |  |  |  |
| 29 | 砂，石振筛机* |  |  |  |  |  |
| 30 | 波美比重计 |  |  |  |  |  |
| 31 | 截锥试模 |  |  |  |  |  |
| 32 | PH测定仪* |  |  |  |  |  |
| 33 | 压碎指标值测定仪 |  |  |  |  |  |
| 34 | 碎石针片状规准仪 |  |  |  |  |  |
| 35 | 混凝土搅拌机 |  |  |  |  |  |
| 36 | 混凝土坍落度仪 |  |  |  |  |  |
| 37 | 压力泌水仪* |  |  |  |  |  |
| 38 | 贯入阻力仪* |  |  |  |  |  |
| 39 | 混凝土拌合物含气量测定仪* |  |  |  |  |  |
| 40 | 压力试验机（2000kN或3000kN或5000kN） * |  |  |  |  |  |
| 41 | 混凝土抗折试验机（50kN） |  |  |  |  |  |
| 42 | 混凝土振动台 |  |  |  |  |  |
| 43 | 混凝土抗压、抗折、抗渗、收缩率标准试模 |  |  |  |  |  |
| 44 | 标准养护室温湿度控制系统 |  |  |  |  |  |
| 45 | 混凝土抗渗仪* |  |  |  |  |  |

注：  带“*”的设备为应编制操作规程和做好使用记录的设备。

检查人员签名：                  企业负责人签名：             检查日期：