- 附件1

中山市特殊建设工程消防设计审查办事指南（2025年版）

- 一、办理范围

适用于中山市行政区域内，符合《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房和城乡建设部令第58号）第十四条规定的特殊建设工程（详见附件7）办理消防设计审查业务。

- 二、办理依据

（一）《中华人民共和国消防法》（2021年4月29日第二次修正）；

（二）《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房和城乡建设部令第58号，以下简称《暂行规定》）；

（三）《住房和城乡建设部关于印发<建设工程消防设计审查验收工作细则>和<建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查文书式样>的通知》（建科规〔2020〕5号）；

（四）《住房城乡建设部关于修改<建设工程消防设计审查验收工作细则>并印发建设工程消防验收备案凭证、告知承诺文书式样的通知》（建科规〔2024〕3号）；

（五）《住房和城乡建设部关于修改<房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法>的决定》（住房和城乡建设部令第46号）；

（六）《住房城乡建设部关于推进工程建设项目审批标准化规范化便利化的通知》（建办〔2023〕48号）；

（七）《广东省住房和城乡建设厅关于规范建设工程消防设计有关评审论证工作的通知》（粤建规范〔2025〕1号）。

- 三、权限分工

涉及市级财政资金的建设工程由市住房城乡建设主管部门负责办理；除涉及市级财政资金外的建设工程，由属地镇街住房城乡建设主管部门负责办理。

四、申报材料

符合《暂行规定》第十四条规定的特殊建设工程，建设单位应向住房城乡建设主管部门申请消防设计审查，申报材料按下表执行。

| 序号 | 材料名称 | 材料形式 | 材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特殊建设工程消防设计审查申请表 | 彩色扫描件PDF格式上传系统 | 详见附件4。 |
| 2 | 建设工程规划许可文件 | 彩色扫描件PDF格式上传系统 | 依法需要办理建设工程规划许可的，应当提交建设工程规划许可文件；依法需要批准的临时性建筑，应当提交批准文件。对于室内装修工程有改变使用性质的，需提交规划许可文件。 |
| 3 | 设计文件 | 彩色扫描件PDF格式上传系统 | ◆封面：项目名称、设计单位名称、设计文件交付日期； ◆扉页：设计单位法定代表人、技术总负责人和项目总负责人的姓名及其签字或授权盖章，设计单位资质，设计人员的姓名及其专业技术能力信息； ◆设计文件目录； - ◆设计说明书（详见附件5）； ◆设计图纸（详见附件5）； ◆第三方机构出具的施工图设计文件审查合格书（消防）； ◆装修工程还应提供原消防验收批文或备案凭证。对无法提供原消防验收批文或备案凭证的，属于1998年9月1日前竣工的建设工程，可提供其投入使用时间的证明材料；属于按原有相关规定，不需办理相关消防手续的，可提供相关情况说明和佐证材料。 |

【备注】

建设工程消防设计需由省住房城乡建设厅组织专家评审论证的，市住房城乡建设主管部门受理建设单位的申请后，按有关规定报送省住房城乡建设厅组织评审论证。具体按《广东省住房和城乡建设厅关于规范建设工程消防设计有关评审论证工作的通知》（粤建规范〔2025〕1号）执行。

1.建设工程消防设计有关专家评审论证，包括下列情形：

（1）对于具有国家工程建设消防技术标准没有规定，消防设计文件拟采用的新技术、新工艺、新材料不符合国家工程建设消防技术标准规定，或者因保护利用历史建筑、历史文化街区需要确实无法满足国家工程建设消防技术标准要求情形的特殊建设工程，由省住房城乡建设厅组织专家进行的特殊消防设计评审；

（2）对于建筑高度大于250米的民用建筑，由省住房城乡建设厅组织专家进行的防火设计加强性措施研究论证；

（3）对于建设工程消防设计文件采用可能影响建设工程消防质量和安全，又没有国家工程建设消防技术标准的新技术、新材料，由省住房城乡建设厅组织的技术专家委员会审定。

2.需进行评审论证的建设工程，属于上述第（1）（2）项情形的，在申请消防设计审查时，除提交上述第四点表格中所列材料外，还应当提交特殊消防设计技术材料；属于上述第（3）情形的，在工程施工前提交特殊消防设计技术材料。相关材料清单详见附表。

- 五、办理流程

（一）申请

建设单位将第四点中的相关申报材料上传至中山市工程建设项目审批管理平台（https://gcjs.zszwfw.cn/platform/html/sgxk/index.html#/）。

（二）受理条件审查

住房城乡建设主管部门收到建设单位提交的消防设计审查申请后，对申请材料齐全的，应当出具《特殊建设工程消防设计审查申请受理凭证》；申请材料不齐全的，应当一次性告知需要补正的全部内容，并出具《特殊建设工程消防设计审查申请不予受理凭证》。

- （三）消防设计审查

1.依据《暂行规定》《住房城乡建设部关于推进工程建设项目审批标准化规范化便利化的通知》（建办〔2023〕48号）等规定，实行施工图设计文件联合审查，将建设工程消防设计的技术审查并入联合审查，意见一并出具。住房城乡建设主管部门不再进行技术审查，根据施工图审查意见中的消防设计技术审查意见，出具消防设计审查意见。

2.对符合下列条件的，住房城乡建设主管部门应当出具消防设计审查合格意见：

（1）申请材料齐全、符合法定形式；

（2）设计单位具有相应资质；

（3）消防设计文件符合国家工程建设消防技术标准(上述需进行评审论证的建设工程，特殊消防设计技术资料通过专家评审论证)。

对不符合前款规定条件的，住房城乡建设主管部门应当出具消防设计审查不合格意见，并说明理由。

（四）送达

建设单位通过广东省建设工程消防验收备案抽查管理信息系统（https://zfcxjst.gd.gov.cn/gdcnfifasmis）下载或到业务办理服务窗口（具体地址详见附件8）领取结果文书。

六、办理流程图

出具受理凭证

办结

申请

消防设计审查（委托技术审查）

出具审查意见书

受理条件审查

（形式审查）

材料不符

建设单位

出具不予受理凭证

补正资料

材料符合

非审批范围

- 七、办理期限自受理消防设计审查申请之日起十五个工作日内出具书面审查意见。依照《暂行规定》需组织专家评审的，专家评审时间不超过二十个工作日。

八、结果文书

《特殊建设工程消防设计审查意见书》（详见附件4）。

附表

# 专家评审论证申请材料清单

| 申请材料名称 |  |  | 申请材料要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 情形（一） |  |  | 情形（二） | 情形（三） |
|  |  |  | A | B | C |  |  |
|  |  |  | 特殊建设工程具有国家工程建设消防技术标准没有规定的情形 | 特殊建设工程具有消防设计文件拟采用的新技术、新工艺、新材料不符合国家工程建设消防技术标准规定的情形 | 特殊建设工程具有因保护利用历史建筑、历史文化街区需要，确实无法满足国家工程建设消防技术标准要求的情形 | 建筑高度大于250米民用建筑 | 建设工程消防设计文件中规定采用的新技术、新材料，可能影响建设工程消防质量和安全，又没有国家工程建设消防技术标准的 |
| 消防设计审查申请表 |  |  | √ | √ | √ | √ | - |
| 消防设计文件 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ |
| 建设工程规划许可文件（依法需要办理的） |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 临时性建筑批准文件（依法需要批准的） |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 特殊消防设计技术资料 | 特殊消防设计文件 | 特殊消防设计必要性论证报告 | √应当说明国家工程建设消防技术标准没有规定的设计内容和理由。 | √应当说明需采用的新技术、新工艺、新材料不符合国家工程建设消防技术标准规定的内容和理由。 | √应当说明历史建筑的保护要求，历史文化街区保护规划中规定的核心保护范围、建设控制地带保护要求等，确实无法满足国家工程建设消防技术标准要求的内容和理由。 | - | √参照情形（一）A、B |
|  |  | 特殊消防设计方案 | √包括：①两种以上方案的综合分析必选报告。综合分析比选报告应当包含两种以上能够满足使用需求、施工需要且设计深度一致的设计方案，并从安全性、经济性、可实施性等方面进行逐项比对，比对结果清晰明确，综合分析后形成特殊消防设计方案。 |  |  | - | √参照情形（一）A、B |
|  |  |  | √②特殊消防设计方案说明。 |  |  |  |  |
|  |  |  | √③涉及国家工程建设消防技术标准没有规定的内容的消防设计图纸。 | √③涉及采用新技术、新工艺、新材料的消防设计图纸。 | √③涉及历史建筑、历史文化街区保护利用不满足国家工程建设消防技术标准要求等内容的消防设计图纸。 |  |  |
|  |  |  | √特殊消防设计方案中应当注明各项消防措施与综合分析比选结论的一一对应关系，以及在消防设计图纸的逐一落实情况。 |  |  |  |  |
|  |  | 火灾数值模拟分析验证报告 | √应当如实反映工程场地、环境条件、建筑空间特性和使用人员特性，科学设定火灾场景和模拟参数，真实模拟火灾发生发展、烟气运动、建筑结构受火、消防系统运行和人员疏散情况，评估不同使用场景下消防设计实效和人员疏散保障能力，论证特殊消防设计方案的合理可行性。 |  |  | - | √参照情形（一）A、B |
|  |  | 实体试验验证报告 | ○重大工程、火灾危险等级高的特殊建设工程需提交。实体试验应当与实际场景相符，验证特殊消防设计方案的可行性和可靠性，评估火灾对建筑物、使用人员、外部环境的影响，试验结果应当客观真实。 |  |  | - | ○参照情形（一）A、B |
|  | 两个以上有关的应用实例 |  | √应提交涉及国家工程建设消防技术标准没有规定的内容，在国内或国外类似工程应用情况的报告。 | √应提交采用新技术、新工艺、新材料在国内或国外类似工程应用情况的报告或中试（生产）试验研究情况报告等。 | √国内或者国外历史文化街区、历史建筑保护利用类似工程情况报告。 | - | √参照情形（一）A、B |
|  | 说明文本 |  | - | √采用新技术、新工艺的，应提交新技术、新工艺的说明；采用新材料的，应提交产品说明，包括新材料的产品标准文本（包括性能参数等）。 | - | - | √参照情形（一）B |
|  | 标准文本 |  | ○特殊消防设计涉及采用国际标准或者境外工程建设消防技术标准的，应当提供相应标准（全本）的原文及中文翻译文本。 |  |  | - | ○参照情形（一）A、B |
|  | 防火设计加强性措施 |  | ○建筑高度大于250米的建筑，还应当说明在国家工程建设消防技术标准的基础上，所采取的切实增强建筑火灾时自防自救能力的加强性消防设计措施，包括：建筑构件耐火性能、外部平面布局、内部平面布置、安全疏散和避难、防火构造、建筑保温和外墙装饰防火性能、自动消防设施及灭火救援设施的配置及其可靠性、消防给水、消防电源及配电、建筑电气防火等内容。 |  |  | √参照情形（一） | - |
| 说明： 1.√：必须提交； ○：对应所述情形提交； -：无需提交。 2.同时具有多个情形的，各情形对应的材料均需提交。 3.所有特殊消防设计技术资料（标准文本除外）应有编制单位基本情况（包括业务范围、资质资格、专业人员构成、相关业绩等）及参与本项目的人员的执业资格、职称等信息，扉页有参与编制人员的姓名及其签字，加盖单位出图章或公章，个人执业专用章。 4.上述工程在评审论证会前，建议准备用于会上介绍工程概况及特殊消防设计的汇报演示文件。 |  |  |  |  |  |  |  |