- 附件2

中山市特殊建设工程消防验收办事指南

（2025年版）

- 一、办理范围

适用于中山市行政区域内，符合《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房和城乡建设部令第58号）第十四条规定的特殊建设工程（详见附件7）办理消防验收业务。

- 二、办理依据

（一）《中华人民共和国消防法》（2021年4月29日第二次修）；

（二）《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房和城乡建设部令第58号，以下简称《暂行规定》）；

（三）《住房和城乡建设部关于印发<建设工程消防设计审查验收工作细则>和<建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查文书式样>的通知》（建科规〔2020〕5号）；

（四）《住房城乡建设部关于修改<建设工程消防设计审查验收工作细则>并印发建设工程消防验收备案凭证、告知承诺文书式样的通知》（建科规〔2024〕3号）。

- 三、权限分工

涉及市级财政资金的建设工程由市住房城乡建设主管部门负责办理；除涉及市级财政资金外的建设工程，由属地镇街住房城乡建设主管部门负责办理。

- 四、申报材料

符合《暂行规定》第十四条规定的特殊建设工程竣工验收后，建设单位应向住房城乡建设主管部门申请消防验收，申报材料按下表执行。

| 序号 | 材料名称 | 材料形式 | 材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特殊建设工程消防验收申请表 | 彩色扫描件PDF格式上传系统 | 详见附件4。 |
| 2 | 工程竣工验收报告 | 彩色扫描件PDF格式上传系统 | ## ◆《建设工程竣工验收消防查验报告》作为工程竣工验收报告的附件（详见附件6）； ◆《特殊建设工程消防设计审查意见书》； ◆存在消防验收不合格的情况，还需提供验收不合格整改报告。 |
| 3 | 涉及消防的建设工程竣工图纸 | 彩色扫描件PDF格式上传系统 | 图纸清单详见附件5。 |

- 五、办理流程

（一）申请

竣工验收后，建设单位将第四点中的相关申报材料上传至中山市工程建设项目审批管理平台（https://gcjs.zszwfw.cn/platform/html/sgxk/index.html#/）。

（二）受理条件审查

住房城乡建设主管部门收到建设单位提交的消防验收申请后，对申请材料齐全的，应当出具《特殊建设工程消防验收申请受理凭证》；申请材料不齐全的，应当一次性告知需要补正的全部内容，并出具《特殊建设工程消防验收申请不予受理凭证》。

- （三）现场消防验收

1.住房城乡建设主管部门受理消防验收申请后，应当按照国家有关规定，对特殊建设工程进行现场评定。现场评定包括对建筑物防（灭）火设施的外观进行现场抽样查看；通过专业仪器设备对涉及距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等可测量的指标进行现场抽样测量；对消防设施的功能进行抽样测试、联调联试消防设施的系统功能等内容。

2.对符合下列条件的，住房城乡建设主管部门应当出具消防验收合格意见：

（1）申请材料齐全、符合法定形式；

（2）工程竣工验收报告内容完备；

（3）涉及消防的建设工程竣工图纸与经审查合格的消防设计文件相符；

（4）现场评定结论合格。

对不符合前款规定条件的，住房城乡建设主管部门应当出具消防验收不合格意见，并说明理由。

（四）送达

建设单位通过广东省建设工程消防验收备案抽查管理信息系统（https://zfcxjst.gd.gov.cn/gdcnfifasmis）下载或到业务办理服务窗口（具体地址详见附件8）领取结果文书。

六、办理流程图

出具受理凭证

竣工验收合格

（含消防内容）

办结

申请

消防验收（委托现场评定）

出具消防验收意见书

受理条件审查

（形式审查）

材料不符

建设单位

出具不予受理凭证

材料符合

非审批范围

补正资料

- 七、办理期限

自受理消防验收申请之日起十五日内出具消防验收意见。

- 八、结果文书

《特殊建设工程消防验收意见书》（详见附件4）。