附件2

中山市智慧工地评价自评表

申报单位（盖章）：                        申报时间： 年  月  日

| 项目 名称 |  |  |  |  |  | 项目地址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价 阶段 |  |  | □过程评价 □最终评价 |  |  | 项目类型 |  |  |  |
| 建设 单位 |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| 设计 单位 |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |
| 自评 总分 |  |  |  |  |  | 创新加分 |  |  |  |
| 自评 等级 |  |  | □一星级 □二星级 □三星级 |  |  | 申报日期 |  |  |  |
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 分值 | 评价内容 | 自评得分 | 证明材料清单 （可多选/补充） |  | 备注 |
| 系统基础建设(20分） |  | 硬件部署与网络支撑 |  | 8 | 1.物联感知设备覆盖项目全施工区域及关键点位（4分） 2.网络带宽满足高清视频传输、多终端并发、数据实时上传需求（2分） 3.核心数据存储时长≥90天（2分） |  | □设备清单 □项目全域部署点位图 □网络带宽测试报告 □存储配置说明 □其他：________ |  |  |
|  |  | 软件功能与模块完整性 |  | 7 | 1.涵盖人员、设备、安全、质量等核心管理模块（4分） 2.支持移动端操作、数据可视化展示、多角色权限管理（3分） |  | □系统功能截图 □操作手册 □可视化看板截图 □权限配置清单 □其他：________ |  |  |
|  |  | 信息安全保障 |  | 5 | 1.建立数据安全管理制度，配备网络安全防护设施（3分） 2.数据传输存储加密，敏感信息脱敏，权限审批规范（2分） |  | □安全管理制度 □防护设备清单 □加密技术说明 □权限审批记录 □其他：________ |  |  |
| 核心要素管控（50分） |  | 人员智能管理 |  | 10 | 1.项目全员实名制+人脸识别门禁全覆盖，考勤自动统计上传（4分） 2.进场人员安全教育线上培训、考核、记录全追溯（3分） 3.特种作业人员持证上岗、资格到期自动预警（3分） |  | □门禁系统全域覆盖截图 □培训考核记录 □特种作业人员台账 □预警记录 □考勤数据上传日志 □其他：________ |  |  |
|  |  | 设备智能监测 |  | 12 | 1.项目在用塔吊/施工升降机：黑匣子、超载预警、吊钩可视化、人员身份认证（5分） 2.高支模/爬架：荷载、位移、倾斜实时监测（4分） 3.设备维保线上记录、到期提醒（3分） |  | □设备监控系统截图 □项目设备台账 □监测数据曲线 □维保记录 □联动测试报告 □操作人员身份认证记录 □其他：________ |  |  |
|  |  | 安全智能管控 |  | 10 | 1.AI识别安全帽、反光衣、禁区入侵等（4分） 2.临边/洞口/用电安全智能监测预警（3分） 3.安全巡检线上化，隐患整改闭环（3分） |  | □AI告警记录 □监测点位全域分布图 □隐患整改闭环清单 □巡检记录 □用电安全监测数据 □其他：________ |  |  |
|  |  | 质量智能管控 |  | 8 | 1.关键工序实测实量数据自动采集上传（3分） 2.混凝土养护/标养室温湿度智能监测（3分） 3.隐蔽工程可视化留痕可追溯（2分） |  | □实测实量报告 □养护监测数据 □隐蔽工程影像资料 □隐蔽工程点位台账 □数据上传记录 □其他：________ |  |  |
|  |  | 环境智能监测 |  | 6 | 1.扬尘、噪声实时监测，监测点覆盖主要施工区域（3分） 2.监测数据与降尘设备自动联动（3分） |  | □环境监测系统截图 □项目监测点布置图 □联动逻辑说明 □运行记录 □环境监测周期报告 □其他：________ |  |  |
|  |  | 危大工程智能监管 |  | 4 | 1.项目如有深基坑/高边坡，实现自动化监测全覆盖（2分） 2.所有危大工程专项方案线上归档、过程管控（2分） |  | □危大工程监测方案 □监测数据记录 □专项方案归档截图 □项目危大工程清单 □过程管控记录 □其他：________ |  |  |
| 数据协同（15分） |  | 平台对接与数据质量 |  | 9 | 1.全量数据对接市住建局监管平台（5分） 2.数据上传及时率、准确率≥95%（4分） |  | □平台对接确认资料 □项目数据上传日志 □数据质量核查报表 □监管平台反馈截图 □其他：________ |  |  |
|  |  | 多方协同与流程闭环 |  | 6 | 1.建设/施工/监理等多方线上协同办公（3分） 2.预警处置全流程可追溯，闭环率100%（3分） |  | □协同办公记录 □预警处置闭环流程截图 □项目协同管理台账 □多方签字确认文件 □其他：________ |  |  |
| 综合效益（15分） |  | 安全质量效益 |  | 6 | 无一般及以上安全质量事故，隐患排查效率提升，质量通病下降 |  | □安全事故零报告证明 □隐患排查统计报表 □质量验收记录 □质量通病整改统计 □其他：________ |  |  |
|  |  | 绿色低碳效益 |  | 5 | 扬尘噪声达标，节水节材，建筑垃圾减量化资源化 |  | □环境监测周期报告 □项目能耗统计数据 □建筑垃圾处理记录 □节水节材证明 □其他：________ |  |  |
|  |  | 管理效率效益 |  | 4 | 工期可控，人工管理成本降低，管理流程优化 |  | □项目工期对比分析 □成本核算报告 □管理流程优化说明 □人工效率统计数据 □其他：________ |  |  |
| 创新加分（≤5） |  | — |  | — | 1.建筑机器人、数字孪生等前沿技术应用（+2分） 2.发明专利/软著（+1分/项，最高+2分） 3.省级及以上示范项目（+2分） 4.技术纳入地方标准/目录（+1分） |  | □技术应用报告 □专利/软著证书 □示范项目文件 □标准收录证明 □技术应用影像资料 □其他：________ |  |  |
| 自评意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报单位意见 | 本单位已按评价指引要求完成自评，内容真实准确，同意申报。 负责人签字： 申报单位（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位意见 | 本单位确认申报单位自评内容真实准确，符合项目实际情况。 负责人签字： 监理单位（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |