附件1

智能建造设计专篇说明

（参考大纲）

- 一、总体概况

1.项目基础信息：本项目名称、建设分期、楼栋编号、总建筑面积、总户数、建筑结构形式、保障房类型；

2.智能建造评价目标：依据《中山市智能建造项目评价指引（试行）》，明确本项目数字设计板块自评总分，项目整体自评等级达到基本级及以上；

3.智能建造设计范围：明确本项目施工图涵盖BIM应用、标准化易建设计、小区智慧系统、户内智能配套、装配式智能管线协同五大板块；

4.装配式协同设计说明：结合本项目装配式施工图内容，阐述预制楼板、预制楼梯、集成厨卫内部弱电、智能设备管线预埋一体化设计做法；

5.初步设计有关智能建造审查意见的执行情况。

- 二、数字设计专项

- （一）BIM正向设计

1.BIM软件、正向建模、AI智能审查落实情况，列明项目正版软件、智能审查工具；

2.方案、初步设计、施工图、预制深化、装修五大阶段BIM覆盖实施内容；

3.建筑、结构、机电、智能化多专业线上协同、碰撞会审落地措施；

4.施工图与BIM图模一致、模型工程量自动提取应用说明。

- （二）易建性标准化设计

1.户型、柱网标准化实施情况，附本项目标准化率计算依据；

2.竖向、水平预制构件、管线分离施工图落地范围；

3.集成厨房、集成卫生间模块化应用及面积测算依据。

- （三）数字设计自评测算

数字设计总分=BIM应用得分+易建性设计得分

| 一级指标 | 二级指标 | 标准分值 | 本项目施工图 落地说明 | 自评得分 | 对应BIM/施工图编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数字设计（16 分） | 一、BIM 应用（12 分） |  |  |  |  |
|  | - BIM软件、正向设计、AI辅助设计、智能审查 - 得分标准：①BIM软件：1分；②BIM正向设计：1分；③AI/智能审查：1分。缺一项扣对应分值。 | 3 |  |  |  |
|  | - 方案、初步、施工图、深化、装修、预制构件BIM应用 - 得分标准：每实现1类应用得1分，加满5分为止。 | 5 |  |  |  |
|  | - 多阶段协同、智能协同平台应用 得分标准：①多阶段协同：1分；②协同平台应用：1分。 | 2 |  |  |  |
|  | - 图模一致、数据完整、成果可自动处理 得分标准：①图模一致：1分；②数据可复用：1分。 | 2 |  |  |  |
|  | BIM 应用小计 | 12 | 小计得分： |  |  |
|  | 二、易建性设计（4 分） |  |  |  |  |
|  | 1.标准化设计（柱网/户型/构件标准化） 得分标准：柱网/户型/构件标准化满足率≥80%得1分；不满足不得分。 | 1 |  |  |  |
|  | - 装配式建筑应用（竖向/水平构件、墙体、管线分离） 得分标准：每满足1类得0.5分，加满2分为止。 | 2 |  |  |  |
|  | 3. 模块化单元建筑应用比例 得分标准：模块化建筑面积占总建筑面积≥10%，得1分；否则不得分。 | 1 |  |  |  |
|  | 易建性设计小计 | 4 | 小计得分： |  |  |
| 数字设计合计总分 | —— | 16 | 合计得分： |  |  |

配套测算附件：标准化户型、模块化建筑面积计算书。

- 三、小区公共智慧系统专项

1.智慧综合管理平台：平台架构、机房配置、内外网隔离，预留监管平台数据接口；

2.出入口及单元门禁：人脸识别、访客二维码、可视对讲点位施工图布置；

3.AI智能视频安防：全区域监控布点，高空抛物、电动车入梯等AI预警配套设计；

4.电梯智能梯控：人脸识别分层权限、电动车识别报警管线预埋；

5.地下车库智能系统：车牌识别、车位诱导、一氧化碳联动排风、积水监测；

6.非机动车智能充电：过载、高温、消防联动一体化弱电设计；

7.公共区域配套：全域WiFi、人体感应照明、公共紧急呼叫点位布置。

- 四、户内数字家居专项

1.每户独立综合弱电信息箱、全屋WiFi管线预埋；入户智能门锁供电、信号管线预留；

2.卧室、卫生间适老化紧急呼叫按钮回路；

3.厨房燃气泄漏探测报警系统；

4.水、电、燃气远程分户计量通讯管线统一预埋。

- 五、装配式与智能一体化协同（结合本项目装配式施工图）

1、预制楼板、楼梯、集成厨卫内部弱电、智能设备BIM预埋深化内容；

2、装配式机房、模块化机电智能化配套设计；

3、所有智能点位、桥架同步标注于预制构件图纸，适配工厂数字化生产；

4、项目统一管线分离施工图构造做法。

- 六、初步设计审查意见落实情况

| 序号 | 初设审查意见原文 | 本项目施工图优化设计措施 | 对应施工图图号 | 本专篇对应章节 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（注意：1、本专篇为施工图专项说明，全部内容须结合项目实际施工图设计编写说明书；2、数字设计自评测算表须匹配《中山市智能建造项目评价指引（试行）》指标、分值；3、项目智能建造综合等级不应低于基本级；4、分期实施项目按各期施工图单独编制对应智能建造专篇。）