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中山市住房和城乡建设局
中建函〔2026〕108号

关于市十六届人大七次会议第2026112号

建议答复的函

袁龙刚等代表：

你们提出的《关于在雨污分流中加快推广“共管分排新技术方案”取代“次低点排水方案”的建议》（建议第2026112号）收悉。该建议立足中山市水污染治理攻坚战的背景，针对老旧小区雨污分流改造中的痛点，提出了具有较强现实意义的技术替代方案。我局经综合市水务局、市生态环境局等会办单位意见，现答复如下：

一、对建议内容的总体表态

    雨污分流改造是深入打好水污染防治攻坚战、改善全市水环境质量的关键举措，也是落实“建设更加美丽中山”政治责任的具体行动。该建议立足我市雨污分流改造实际，系统分析了“次低点排水方案”（指在楼面次低点位增设雨水排水口的传统改造方案）在雨水收集率、施工破坏性、工程造价等方面的不足，提出推广“共管分排新技术方案”以提升改造效益，具有较强的前瞻性和现实针对性。各相关单位高度重视，将本次建议办理作为推动我市雨污分流改造品质提升的重要契机，认真学习研究，按照“技术成熟、风险可控、试点先行、稳妥推广”的原则，科学有序推进新技术应用，确保新技术“用得上、用得好、用得稳”。
二、对建议内容的归纳分析

    建议系统梳理了“次低点排水方案”存在的四方面不足：一是雨水收集率极低，新建排水口基本收集不到楼顶雨水，超过95%的楼顶雨水仍流入污水管道，雨污分流目标难以达成；二是工程破坏性大，需在楼顶打洞重新埋设雨水管，极易破坏防水层引发漏水问题；三是破坏小区景观，外立面添加大量不规则管道；四是施工风险高，外立面作业存在较大安全隐患。

同时，建议阐述了“共管分排新技术方案”的核心原理——在原建成的排水立管内插入小口径新型复合材料软管，实现楼顶雨水与阳台洗衣机污水的“同管不同流”，并列举了该方案在雨水收集率、工程造价、排水能力、使用寿命、施工安全性等方面的优势及在某小区的成功实践，为我市老旧小区雨污分流改造提供了新的技术思路，具有较强的探索价值和推广潜力。
三、关于提案建议的具体答复
（一）严格把控验收标准

吸收采纳。建议提出的“确保没有雨水流入污水管道是检验雨污分流改造效果最基础、最核心的底线要求”，我局完全认同，依据《城镇排水与污水处理条例》及有关技术规范要求，在雨污分流改造工程验收中，将采取以下措施：

一是细化验收指标。将“阳台污水管道是否存在雨水混接”列为专项检查内容，采取目视检查、管道内窥检测（CCTV）等手段进行核验，对不达标工程坚决不予通过验收。
二是落实闭环整改机制。对验收中发现的问题，建立整改台账，实行“发现—整改—复验—销号”闭环管理，确保问题整改到位，杜绝“面子工程”。

三是加强接驳口巡查。加强住宅小区排水管网与市政管网接驳口的巡查工作，对雨污分流不到位的小区及时反馈相关责任单位做好源头治理，巩固提升管网收集效率。
（二）组织实地考察与视频学习

吸收采纳。建议提出组织专业技术人员深入工程现场实地考察，促进技术交流与方案优选，各相关单位均表示认可。下一步将重点开展以下工作：

一是组织现场观摩。联合市水务局、市生态环境局，组织各镇街建设主管部门及设计、审图、监理、施工等单位的技术负责人，赴已成功应用“共管分排新技术方案”的小区进行实地考察，现场了解两种方案的实际建成效果，直观对比技术差异，为各镇街自主选择技术方案提供依据。

二是开展技术交流。邀请该技术方案的研发单位或应用单位进行专题介绍，分享设计思路、施工工艺、质量控制要点及实际运行效果，促进各镇街和相关单位对该技术的深入了解，引导各单位因地制宜选择技术方案，避免“一刀切”。

（三）组织编写执行文件

吸收采纳。建议提出由市住房城乡建设局牵头，组织相关单位编制涵盖技术标准与设计规范、成本计价与核算指南、施工工艺与验收标准、监理与审图要点、应用示范与案例汇编等五项内容的配套执行文件。编制标准化文件是新技术推广应用的重要制度保障，但必须建立在充分的技术论证和试点验证基础之上。因此，我局将按照“先论证、后试点、再推广”的路径，分阶段推进标准体系建设：

一是开展试点验证。计划于2026年9月底前选取2—3个条件适宜的小区开展试点，建立监测评估机制，实测雨水收集率及排水稳定性，积累本地化工程数据。试点前将严格预检，防止因管道老化造成二次损伤。

二是推进标准文件编制。在技术论证和试点验证取得阶段性成果后，后续将推进施工工艺、验收标准、监理审图要点以及计价与核算指南等配套执行文件编制工作，形成完整的标准文件体系。

三是建立动态修订机制。根据试点项目运行情况和各方反馈，在确保质量的前提，对相关标准文件进行动态修订完善，确保其科学性和可操作性。

（四）成立专项工作组

吸收采纳。建议提出成立专项工作组，分阶段推进文件起草、征求意见、试点验证和修订完善工作，对新技术推广应用具有重要意义。我局将会同市水务局、市生态环境局，联合市工程勘察设计协会，组建“共管分排新技术方案推广应用专项工作组”，统筹推进技术论证、试点验证和标准文件编制工作。

（五）知识产权合规保障

吸收采纳。针对“共管分排新技术方案”可能涉及的知识产权问题，我局将会同市水务局，联合专业知识产权法律服务机构及行业协会，采取以下措施保障新技术推广合法合规：

一是对该技术方案涉及的专利、商标、著作权等知识产权进行全面梳理，明确知识产权归属、保护范围及有效期。

二是就专利授权、使用许可、技术保密等关键法律问题征求专业法律意见，形成书面法律意见书，为技术推广提供法律依据。

三是与技术研发单位或知识产权持有人协商，确定合理的专利授权模式和使用许可方式，确保各实施单位在合法授权范围内应用技术，避免侵权纠纷。

专此答复，诚挚感谢你们对我市水环境治理和住房城乡建设工作的关心支持。

中山市住房和城乡建设局

2026年8月21日   

（联系人及电话：蒋华，88337746）

公开方式：主动公开
抄送：市人大常委会选联工委、市政府办公室、市水务局、市生态环境局
中山市住房和城乡建设局办公室             2026年8月26日印发
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