## Sheet1
附件
2019年上半年物业管理“双随机”检查汇总表
检查时间：2019年7月10-18日
序号 | 项目名称 | 所在镇区 | 物业企业 | 存在主要问题 | 处理意见 | 备注
1 | 峰景花园 | 火炬开发区 | 中山市康建物业管理有限公司 | 消防灭火器数量不足 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司按照物业服务合同约定完善消防设施设备的维护、保养工作。
2 | 隆港华庭 | 火炬开发区 | 广东盛世华强物业管理有限公司 | 消防灭火器数量不足、消防监控设备有损坏；电动车充电地方无消防灭火器；天台无警示标识；未办理物业合同备案 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司按照物业服务合同约定完善消防设施设备的维护、保养工作。其他存在问题下发整改通知书。
3 | 乐陶居 | 神湾 | 中山市德悦物业管理有限公司 | 消防灭火器数量不足、消防设施缺乏保养；天台缺乏警示标识；小区内杂物、绿化地的垃圾较多。 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司按照物业服务合同约定完善消防设施设备的维护、保养工作。
4 | 南湾豪庭 | 神湾 | 中山市长佳物业管理有限公司 | 室外消防箱缺保养、消防控制室未配足消防持证上岗人员、工作人员对消防设施设备的操作不熟悉；电梯五方通话不通 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司按照物业服务合同约定完善消防设施设备的维护、保养工作。
5 | 尚美居 | 板芙 | 中山市百佳保全物业管理有限公司 | 地下车位消防卷帘损坏（不能落下）；灭火器已过有效期；电动车充电地方无顶棚、无灭火器；电梯五方通话不通、电梯房内卫生状况较差 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司按照物业服务合同约定完善消防设施设备的维护、保养工作。
6 | 金奥华庭 | 板芙 | 中山市金胜物业管理有限公司 | 小区消防灭火器不足、消防箱保养不足、部分消防箱内无水带；电动车充电设施无安装漏电开关；电梯设备房内卫生状况较差 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司按照物业服务合同约定完善消防设施设备的维护、保养工作。
7 | 盈彩美地 | 南朗 | 广东信盈物业管理有限公司 | 消防灭火器过期、部分消防箱内无喷水枪、消防监控设备不能正常运作；设备房无挡鼠板、环境卫生较差；天台无警示标识 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司按照物业服务合同约定完善消防设施设备的维护、保养工作。
8 | 在水一方 | 南朗 | 中山市广弘物业管理有限公司 | 天台无警示标识；电动车充电地点灭火器配置不足 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司按照物业服务合同约定完善消防设施设备的维护、保养工作。
9 | 祥圣华苑 | 坦洲 | 中山市智盈物业管理有限公司 | 电动车充电地方灭火器不足；发电机房无挡鼠板；天台无警示标识 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司按照物业服务合同约定完善消防设施设备的维护、保养工作。
10 | 水木清华园 | 坦洲 | 中山市卓粤物业管理有限公司 | 消防灭火器不足、无消防维保单位、消防监控设备损坏；电梯设备房、水泵房无挡鼠板、二次供水水泵房潮湿；电梯五方通话损坏 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司按照物业服务合同约定完善消防设施设备的维护、保养工作。
11 | 新盛世花园 | 三乡 | 广东盛世华强物业管理有限公司 | 小区内消防灭火器不足、电动车充电地方无配备灭火器；电梯五方通话不通、机房应急电话不通、设备设施房无上锁、无挡鼠板；物业公司未办理合同备案，原物业公司骏景物业管理有限公司收到的专项维修资金未转移至市住建局监管账户 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司按照物业服务合同约定完善消防设施设备的维护、保养工作。其他存在问题下发整改通知书。
12 | 金地碧翠园 | 三乡 | 中山市华佳物业管理有限公司 | 小区内消防控制室无人值班、部分消防箱无喷水枪头；设备房无挡鼠板、卫生较差；天台无警示标识；部分灭火器过期；物业公司未在诚信平台登记注册 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司按照物业服务合同约定完善消防设施设备的维护、保养工作。其他存在问题下发整改通知书。
13 | 桂祥苑 | 五桂山 | 中山市蓉一物业管理有限公司 | 未办理物业合同备案 | 下发整改通知书
14 | 雅居乐桂南商住小区 | 五桂山 | 雅居乐雅生活服务股份有限公司五桂山分公司 | 无 | 无
15 | 大信新都花园 | 石岐区 | 中山市大信物业管理有限公司 | 消防灭火器过期，电动车充电地方无灭火器；消防监控无工作人员值班 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司按照物业服务合同约定完善消防设施设备的维护、保养工作。
16 | 豪逸华庭 | 石岐区 | 中山市新粤物业管理有限公司 | 消防灭火器过期、消防供水水管有漏水、消防通道有杂物、防火卷帘有损坏；电梯五方通话不通、电梯机房无上锁、无挡鼠板；一期，三期，三期车位的专项维修资金未转移至市住建局监管账户 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司按照物业服务合同约定完善消防设施设备的维护、保养工作。其他存在问题下发整改通知书。
17 | 南桂园 | 南头 | 中山市南桂园物业管理有限公司 | 无 | 无
18 | 银座名居 | 南头 | 中山市悦安物业管理有限公司 | 物业公司未在诚信平台登记注册；消防主机与室内消火栓不能联动 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司按照物业服务合同约定完善消防设施设备的维护、保养工作。其他存在问题下发整改通知书。
19 | 穗茵庭 | 东凤 | 中山市盛洺物业管理有限公司 | 三防预案物资配置不足、灭火器检查记录不完整。 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司按照物业服务合同约定完善消防设施设备的维护、保养工作。
20 | 金爵豪庭 | 东凤 | 中山市民森物业管理有限公司 | 未有在显著位置公示服务及收费项目及标准 | 由镇区住建局督促整改
21 | 横栏镇胜球阳光花园小区 | 横栏 | 中山尚悦物业管理有限公司 | 没有安全疏散指示标识 | 由镇区住建局督促整改
22 | 君兰豪庭 | 横栏 | 中山市广弘物业管理有限公司 | 现场档案资料不齐；消防制度不完善、火灾报警系统损坏、灭火器无检查记录；无电气管理措施 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司按照物业服务合同约定完善消防设施设备的维护、保养工作。
23 | 紫荆阁 | 小榄 | 中山市天佑物业管理有限公司 | 电梯五方通话不通；消防管理制度不完善，无消防控制室、无消防报警系统、灭火检查没记录 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司按照物业服务合同约定完善消防设施设备的维护、保养工作。
24 | 小榄镇江华苑商住小区 | 小榄 | 中山市华俊物业管理有限公司 | 原物业公司未将维修资金转市专户，档案未移交新物业公司；物业服务、收费项目及收费标准未公示；特种设备检验已过期，电梯五方通话无人接听；无设立消防安全机构，无落实安全责主体 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司按照物业服务合同约定完善消防设施设备的维护、保养工作。其他存在问题下发整改通知书。
25 | 天盛花园 | 阜沙 | 中山市康建物业服务有限公司 | 物业公司未在诚信平台登记注册；消防监控室有人值班，但值班人员与岗位证不符；值班记录不完整；火灾报警系统打印功能损坏及灭火器没有记录 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司按照物业服务合同约定完善消防设施设备的维护、保养工作。其他存在问题下发整改通知书。
26 | 万通豪庭 | 阜沙 | 中山市万通物业管理有限公司 | 保安员无保安员证；消防控制室人员无证上岗，操作不熟悉；灭火器检查记录不完整。 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司按照物业服务合同约定完善消防设施设备的维护、保养工作。
27 | 嘉宏世纪豪庭 | 东升 | 中山市英伦物业管理有限公司 | 保安员无保安员证；无消防演练资料；消防控制室值班人员不足且无上岗证、消防水泵房无挡鼠板、设备开关未设置自动状态 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司按照物业服务合同约定完善消防设施设备的维护、保养工作。
28 | 煜阳居 | 东升 | 中山市守信物业管理有限公司 | 保安员无保安员证；消防管理机构、安全制度、安全操作规程档案资料不齐；消防安全检查无记录、消防控制室值班人员无上岗证、操作不熟悉；安全出口标志损坏，灭火器未有定期检查。 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司按照物业服务合同约定完善消防设施设备的维护、保养工作。
29 | 江南海岸花园 | 古镇 | 中山市晋兴置业有限公司 | 物业公司未在诚信平台登记注册；消防监控室值班人员与岗位证不符。值班记录不完整。火灾报警系统打印功能损坏及灭火器没有记录。 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司按照物业服务合同约定完善消防设施设备的维护、保养工作。其他存在问题下发整改通知书。
30 | 东方明珠家园 | 古镇 | 中山市明珠家园物业管理有限公司 | 保安人员无保安员证；消防安全管理记录不完整；消防控制室值班人数不足，操作不熟悉，设备能正常显示，但不能打印及不能联动；防火分隔没设为自动状态；消防报警系统部分瘫痪及无法联动。 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司按照物业服务合同约定完善消防设施设备的维护、保养工作。
31 | 嘉怡华庭 | 三角 | 中山市民森物业管理有限公司 | 没有安全疏散指示标识 | 由镇区住建局督促整改
32 | 粤林豪庭 | 三角 | 中山市合家乐物业服务有限公司 | 现场档案资料不齐；消防制度不完善、火灾报警系统损坏、灭火器无检查记录；无电气管理措施 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司按照物业服务合同约定完善消防设施设备的维护、保养工作。
33 | 新世纪花园 | 大涌 | 中山市广浩物业管理服务有限公司 | 专项维修资金未转移至市住建局监管账户，未能提供专项维修资金清册；监控存在故障，未能实现“五方通话”；消防管道没水；部分保安人员无保安员证；未按要求公示物业服务内容、服务标准、收费项目、收费标准等有关情况；未能提供落实安全生产责任制、安全生产教育培训制度、安全生产规章制度等 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司按照物业服务合同约定完善消防设施设备的维护、保养工作。其他存在问题下发整改通知书。
34 | 卓旗山庄鸣翠居 | 大涌 | 中山市明珠家园物业管理有限公司 | 未交存专项维修资金；未签订物业服务合同 | 由市住维中心下发通知，要求物业公司对该小区的维修资金续筹做出方案。
35 | 汉基花园 | 沙溪 | 中山市汉基物业服务有限公司 | 没有消防维护保养及检查记录；消防安全管理制度不完善、控制室设备损坏 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司按照物业服务合同约定完善消防设施设备的维护、保养工作。
36 | 富丽苑 | 沙溪 | 中山市恒徽物业管理有限公司 | 现场资料不齐、消防无维护保养、电梯应急按钮无人接听，五方通话坏 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司按照物业服务合同约定完善消防设施设备的维护、保养工作。
37 | 富昌花园 | 民众 | 中山市嘉怡物业管理有限公司 | 现场资料不齐，缺巡查记录 | 由镇区住建局督促整改
38 | 晟和园 | 民众 | 中山市嘉德行物业管理服务有限公司 | 未交存专项维修资金，物业公司未在诚信平台登记注册，现场资料不齐，缺巡查记录，部分消防设施损坏 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司按照物业服务合同约定完善消防设施设备的维护、保养工作。市住维中心下发通知至小区业委会，要求业委会对该小区的维修资金续筹召开业主大会专门会议。其他存在问题下发整改通知书。
39 | 尚东泊景苑 | 黄圃 | 中山市卓粤物业管理有限公司 | 部分消防设施设备故障，巡查记录不全 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司按照物业服务合同约定完善消防设施设备的维护、保养工作。
40 | 黄圃顺景居 | 黄圃 | 中山市顺景物业管理有限公司 | 未交存专项维修资金，现场资料不齐 | 由镇区住建局督促整改。市住维中心下发通知至小区物业，要求物业公司对该小区的维修资金续筹做出方案。
41 | 康城花园 | 港口 | 东莞市中信物业管理有限公司中山分公司 | 物业公司未在诚信平台登记注册 | 下发整改通知书
42 | 星港湾花园 | 港口 | 中山市星港湾物业管理有限公司 | 存在楼道内违规停放电动车或充电的现象 | 由镇区住建局发函给物业公司督促整改
43 | 豪景花园 | 西区 | 中山市嘉信物业管理有限公司 | 未交存专项维修资金；现场资料不齐；部分消防设施故障；物业公司未在诚信平台登记注册 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司按照物业服务合同约定完善消防设施设备的维护、保养工作。市住维中心下发通知至小区业委会，要求业委会对该小区的维修资金续筹召开业主大会专门会议。其他存在问题下发整改通知书。
44 | 中超花园 | 西区 | 中山市富华物业管理有限公司 | 物业用房为临时建筑；未交存专项维修资金；现场资料不齐，部分消防设施故障；物业公司未在诚信平台登记注册 | 由镇区住建局发函给物业公司，督促物业公司按照物业服务合同约定完善消防设施设备的维护、保养工作。市住维中心下发通知至小区业委会，要求业委会对该小区的维修资金续筹召开业主大会专门会议。其他存在问题下发整改通知书。
45 | 聚景园 | 东区 | 中山市金锁匙物业管理有限公司 | 现场资料不齐、巡查记录不全 | 由镇区住建局督促整改
46 | 宏宇大厦 | 东区 | 中山市岐乐物业管理有限公司 | 无 | 无
47 | 天域米兰阳光园 | 南区 | 中山市嘉会物业管理顾问有限公司 | 现场资料不齐、巡查记录不全 | 由镇区住建局督促整改
48 | 翠茵庭 | 南区 | 中山市翠茵物业管理有限公司 | 物业公司未办理物业服务合同备案；未对服务内容、标准进行公示；保安员无保安员证 | 下发整改通知书
总计 | 共检查了48个物业项目，其中对16个项目发出整改通知书