- 附件1

2017年中山市第二次勘察设计质量检查项目表

| 审图机构名称 | 检查项目 |  | 设计单位 | 审查编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中山市建筑工程施工图设计文件审查中心有限公司 | 1 | 中山市华发观山水花园（B2-4、B2-5区） | 珠海泰基建筑设计工程有限公司 | 中建[201701144]0773 |
|  | 2 | 鸿瑞花园1-7幢 | 广东中山建筑设计院股份有限公司 | 中建[201600978]0702 |
|  | 3 | 上境花园二期 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 中建[201701778]1220 |
|  | 4 | 电子科技大学中山学院第二实验楼工程 | 广东华方工程设计有限公司 | 中建[201701295]0881（1） |
|  | 5 | 利德丰广场 | 广东舜壹建筑设计有限公司 | 中建[201701691]1161 |
|  | 6 | 横栏镇永谊二路道路工程（沙古公路污水厂路口-环镇北路） | 华南创图设计有限公司 | 中建[201700246]0187 |
| 中山市鼎盛建设工程技术咨询有限公司 | 1 | 御景名都花园（一期） | 广东省建工设计公司 | 中鼎审2017JZ0114 |
|  | 2 | 君域花园一期（1-13幢及地下车库） | 广东德晟建筑设计研究院 | 中鼎审2017JZ0207 |
|  | 3 | 上筑雅苑一期 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 中鼎审2017JZ0497 |
|  | 4 | 保利中山港口体育馆项目 | 广东省重工建筑设计院有限公司 | 中鼎审2017JZ0196 |
|  | 5 | 东凤镇社区卫生服务中心综合楼 | 广东华鼎新维设计工程有限公司 | 中鼎审2017JZ0187 |
|  | 6 | 起湾道富丽路路口对开路段污水管（第59、60单元）修复工程 | 西安市政设计研究院有限公司 | 中鼎审2017SZ0006 |
| 广东华南建筑设计施工图审查中心有限公司 | 1 | 尚东新天地花园（二期）16-26幢及车库 | 广东省机电建筑设计研究院 | ZS2017082902167 |
|  | 2 | 岭南桂园一期、岭南桂园二期 | 广东政和工程有限公司 | ZS2016122201360 |
|  | 3 | 中山市横栏镇第二小学教学楼建设工程 | 广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司 | ZS2017090602329 |

附件2

2017年中山市施工图审查质量检查情况汇总表

检查单位：                                                                  共＿页第＿页；本专业共＿页第＿页

| 工程名称 |  |  |  | 建筑面积 |  | 审查专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 图号 | 审 查 意 见 | 违反条文类别 （政府法规、强制性或一般条文） |  | 违反 相关的条文号 | 对审查意见的 回复和处理措施 | 备 注 |

附件3

| 2017年中山市居住建筑节能设计文件检查表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： 建筑面积： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容与依据 | 评价 |  | 备注 |
|  |  |  | 原审查意见 | 检查意见 |  |
| 1 | 窗墙比 | 建筑物窗墙比不超过《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75-2012第4.0.4条规定的限值；或超过限值时,其空调、采暖年耗电指数（或耗电量）不超过参照建筑的相应指标 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 2 | 窗地比 | 建筑的卧室、书房、起居室等主要房间的房间窗地面积比是否符合《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75-2012第4.0.5条的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 3 | 天窗 | 建筑天窗面积、传热系数、遮阳系数的设计不超过《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75-2012第4.0.6条规定的限值；或超过限值时,其空调、采暖年耗电指数（或耗电量）不超过参照建筑的相应指标 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 4 | 屋顶、外墙的传热系数 | 屋顶传热系数、热惰性指标的计算及设计(选用)的作法符合《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75-2012第4.0.7条规定的限值；或超过限值时,其空调、采暖年耗电指数（或耗电量）不超过参照建筑的相应指标 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 外墙传热系数、热惰性指标的计算及设计(选用)的作法符合《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75-2012第4.0.7条规定的限值；或超过限值时,其空调、采暖年耗电指数（或耗电量）不超过参照建筑的相应指标 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 5 | 外窗的 传热系数 | 外窗的平均传热系数和平均综合遮阳系数的设计符合《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75-2012第4.0.8条规定的限值；或超过限值时,其空调、采暖年耗电指数（或耗电量）不超过参照建筑的相应指标 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 6 | 外遮阳措施 | 居住建筑的东西向是否采取建筑外遮阳，建筑外遮阳系数SD是否符合《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75-2012第4.0.10条规定的值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 7 | 外窗的可开启面积 | 外窗（包括阳台门）的可开启面积的设计不小于《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75-2012第4.0.13条规定的下限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 8 | 居住建筑 冷（热）负荷计算 | 各部分围护结构的传热系数不应超过《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准JGJ75-2012第4.0.6、4.0.7条规定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 围护结构传热系数K值与建筑节能计算及登记表是否相符并符合《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准JGJ75-2012第4.0.6、4.0.7条的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
|  |  | 室内采暖计算温度不应低于《住宅建筑规范》GB50368-2005第8.3.2条的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 9 | 冷（热）计量 | 采用集中式空调（采暖）方式或户式（单元式）中央空调的住宅应进行逐时逐项冷负荷计算；采用集中式空调(采暖)方式的居住建筑，应设置分室（户）温度控制及分户冷（热）量计量设施，并对冷（热）计与分摊方式进行说明。《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75-2012第6.0.2条的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 10 | 冷热源 | 当选择土壤源热泵系统、浅层地下水源热泵系统、地表水（淡水、海水）源热泵系统、污水水源热泵系统作为居住区或户用空调（采暖）系统的冷热源时，应进行适宜性分析。是否符合《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准JGJ 75-2012第6.0.8条的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 11 | 自熄开关 | 共用部位应设置人工照明，应采用高效节能的照明装置和节能控制措施。当应急照明采用节能自熄开关时，必须采取消防时应急点亮的措施。GB50096-2011 第8.7.5条规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 12 | 应急照明时自熄开关控制 | 当应急照明在采用节能自熄开关控制时，必须采取应急时自动点亮的措施。GB50368-2005 第8.5.3条规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 13 | 用电计量 | 锅炉房、热力站的动力用电、水泵用电和照明用电应分别计量。JGJ26-2010第5.2.19条的规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 14 | 照明与控制 | 住宅公共部分的照明应采取高效光源、高效灯具和节能控制措施。GB50368-2005 第10.1.4条规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 15 | 设备控制 | 住宅内使用的经常运行的动力设备，应采用高效率产品 ，经技术经济比较合理时宜采取节电措施。GB50368-2005第10.1.5条规定 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 综合评价 |  | 原审查意见：□符合 □不符合 检查意见：□符合 □不符合 |  |  |  |
| 检查组成员签字： 日期： |  |  |  |  |  |

附件4

| 2017年中山市公共建筑节能设计文件检查表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： 建筑面积： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容与依据 | 评 价 |  | 备注 |
|  |  |  | 原审查意见 | 检查意见 |  |
| 1 | 体型系数 | 严寒及寒冷地区建筑体型系数不超过《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第3.2.1条规定的限值 | □符合 | □符合 |  |
|  |  |  | □不符合 | □不符合 |  |
| 2 | 围护结构的热工性能 | 甲类公共建筑屋顶传热系数的计算及设计（选用）的作法符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第3.3.1条的规定；或不符合规定时，按要求进行权衡判断 | □符合 | □符合 |  |
|  |  |  | □不符合 | □不符合 |  |
|  |  | 甲类公共建筑外墙（包括非透光幕墙）传热系数的计算及设计（选用）的作法符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第3.3.1条的规定；或不符合规定时，按要求进行权衡判断 | □符合 | □符合 |  |
|  |  |  | □不符合 | □不符合 |  |
|  |  | 甲类公共建筑底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数的计算及设计（选用）的作法符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第3.3.1条的规定；或不符合规定时，按要求进行权衡判断 | □符合 | □符合 |  |
|  |  |  | □不符合 | □不符合 |  |
|  |  | 甲类公共建筑非采暖（空调）房间与采暖（空调）房间的隔墙或楼板传热系数计算及设计（选用）的作法符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第3.3.1条的规定；不符合规定时，按要求进行权衡判断 | □符合 | □符合 | 用于寒冷地区 |
|  |  |  | □不符合 | □不符合 |  |
|  |  | 甲类公共建筑单一朝向外窗（包括透光幕墙）设计的传热系数及太阳得热系数符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第3.3.1条的规定；或不符合规定时，按要求进行权衡判断 | □符合 | □符合 |  |
|  |  |  | □不符合 | □不符合 |  |
|  |  | 甲类公共建筑屋顶透光部分设计的传热系数及太阳得热系数符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第3.2.7条及3.3.1条的规定；或不符合规定时，按要求进行权衡判断 | □符合 | □符合 |  |
|  |  |  | □不符合 | □不符合 |  |
|  |  | 甲类公共建筑不同气候区地面和地下室外墙热阻值的计算及设计（选用）的作法符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第3.3.1条的规定；或不符合规定时，按要求进行权衡判断 | □符合 | □符合 | 用于寒冷地区 |
|  |  |  | □不符合 | □不符合 |  |
| 3 | 入口全玻幕墙 | 公共建筑入口采用全玻幕墙时，符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第3.3.7条的规定 | □符合 | □符合 |  |
|  |  |  | □不符合 | □不符合 |  |
| 4 | 屋顶 | 甲类公共建筑建筑屋顶透光部分的面积符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第3.2.7条的规定；或不符合规定时，按要求进行权衡判断 | □符合 | □符合 |  |
|  |  |  | □不符合 | □不符合 |  |
| 5 | 气密性 | 外窗气密性设计符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第3.3.5条的规定 | □符合 | □符合 |  |
|  |  |  | □不符合 | □不符合 |  |
|  |  | 透明幕墙气密性设计符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第3.3.6条的规定 | □符合 | □符合 |  |
|  |  |  | □不符合 | □不符合 |  |
| 6 | 采暖空调计算 | 围护结构传热系数K值不应超过规定《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第3.3.1条规定的限值 | □符合 | □符合 |  |
|  |  |  | □不符合 | □不符合 |  |
|  |  | 围护结构传热系数K值应与建筑节能计算及登记表相符《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第3.3.1条规定 | □符合 | □符合 |  |
|  |  |  | □不符合 | □不符合 |  |
|  |  | 甲类公共建筑必须对采暖空调房间进行热负荷和逐项逐时的冷负荷计算《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第4.1.1条的规定 | □符合 | □符合 |  |
|  |  |  | □不符合 | □不符合 |  |
|  |  |  | □不符合 | □不符合 |  |
| 7 | 采暖空调冷源与热源 | 冷源与热源设计符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第4.2.2条规定 | □符合 | □符合 |  |
|  |  |  | □不符合 | □不符合 |  |
|  |  | 冷源与热源设计符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第4.2.3条规定 | □符合 | □符合 |  |
|  |  |  | □不符合 | □不符合 |  |
|  |  | 冷源与热源设计符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第4.2.5条规定 | □符合 | □符合 |  |
|  |  |  | □不符合 | □不符合 |  |
|  |  | 冷源与热源设计符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第4.2.8条规定 | □符合 | □符合 |  |
|  |  |  | □不符合 | □不符合 |  |
|  |  | 冷源与热源设计符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第4.2.10条规定 | □符合 | □符合 |  |
|  |  |  | □不符合 | □不符合 |  |
|  |  | 冷源与热源设计符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第4.2.14条规定 | □符合 | □符合 |  |
|  |  |  | □不符合 | □不符合 |  |
|  |  | 冷源与热源设计符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第4.2.17条规定 | □符合 | □符合 |  |
|  |  |  | □不符合 | □不符合 |  |
|  |  | 冷源与热源设计符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第4.2.19条规定 | □符合 | □符合 |  |
|  |  |  | □不符合 | □不符合 |  |
| 8 | 采暖空调检测、控制与计量 | 能量计量符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第4.5.2条规定 | □符合 | □符合 |  |
|  |  |  | □不符合 | □不符合 |  |
|  |  | 锅炉房和换热机房按规定设置供热自动控制装置，符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第4.5.4条规定 | □符合 | □符合 |  |
|  |  |  | □不符合 | □不符合 |  |
|  |  | 控制装置符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第4.5.6条规定 | □符合 | □符合 |  |
|  |  |  | □不符合 | □不符合 |  |
| 9 | 照明 | 照明功率密度值符合现行国家标准GB50034的有关规定 | □符合 | □符合 |  |
|  |  |  | □不符合 | □不符合 |  |
| 综合评价 |  | 原审查意见：□符合 □不符合 检查意见：□符合 □不符合 |  |  |  |
| 检查组成员签字： 日期： |  |  |  |  |  |

附件5

| 2017年中山市居住建筑绿色建筑设计文件检查表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： 建筑面积： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容与依据 | 评价 |  | 备注 |
|  |  |  | 原审查意见 | 检查意见 |  |
| 1 | 环境影响评估报告书（表）、土壤氡含量检测报告等 | 场地建设不破坏本地文物、自然水系、湿地、基本农田、森林和其他保护区，尽可能维持原有场地的地形地貌。 建筑选址应避免洪灾、泥石流等自然灾害，无超标的污染、辐射危害源，远离重大危险源。建筑电力、控制等重要设施如建于地下，应采取措施，确保不被雨洪淹没。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | 规划 |
| 2 | 人均用地指标 | 人均居住用地指标：低层不高于43㎡、多层不高于28㎡、中高层不高于24㎡、高层不高于15㎡，同时满足当地规划的相关要求。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | 规划 |
| 3 | 绿地率、人均公共绿地面积 | 住区的绿地率不低于30%，人均公共绿地面积不低于1㎡。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | 规划 |
| 4 | 日照环境、采光和通风要求 | 住区建筑布局保证室内外的日照环境、采光和通风的要求，日照间距等相关指标满足所在城市（地级以上）现行控制性详细规划要求。 住宅建筑的日照满足所在城市（地级以上）现行详细控规要求。当该城市无具体要求时，每套住宅至少有1个居住空间满足《城市居住区规划设计规范》GB 50180中有关住宅建筑日照标准的要求；当有4个及4个以上居住空间时，至少有2个居住空间满足《城市居住区规划设计规范》GB 50180中有关住宅建筑日照标准的要求。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | 规划 |
| 5 | 污染源排放 | 住区内部无排放超标的污染源。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | 规划 |
| 6 | 无障碍设施 | 住区内无障碍设施满足《无障碍设计规范》GB 50763的要求。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | 规划 |
| 7 | 建筑热工、暖通空调设计 | 住宅建筑热工设计和暖通空调设计符合《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》 JGJ75-2012的规定。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | 建筑 |
| 8 | 建筑造型 | 建筑造型要素简约，无大量装饰性构件。女儿墙高度未超过规范要求的2倍。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | 建筑 |
| 9 | 室内采光 | 卧室、起居室（厅）、书房、厨房设置外窗，卧室、主起居室（厅）、书房的采光系数不低于现行国家标准《建筑采光设计标准》GB/T 50033的规定。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | 建筑 |
| 10 | 隔声隔音 | 对建筑围护结构采取有效的隔声、减噪措施。卧室的允许噪声级在关窗状态下白天不大于45dB（A），夜间不大于37dB（A）。起居室（厅）的允许噪声级在关窗状态下白天和夜间不大于45dB（A）。楼板和分户墙的空气声计权隔声量+粉红噪声频谱修正量不小于45dB，楼板的计权标准化撞击声声压级不大于75dB。户门的空气声计权隔声量+粉红噪声频谱修正量不小于25dB；外窗的空气声计权隔声量+交通噪声频谱修正量不小于25dB，沿交通干线时不小于30dB。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | 建筑 |
| 11 | 自然通风 | 居住空间能自然通风，通风开口面积不小于该房间地板面积的10%，或者达到外门窗面积的45%以上。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | 建筑 |
| 12 | 防霉 | 首层卧室、起居室，半地下、地下空间采取有效措施防止发霉。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | 建筑 |
| 13 | 乡土植物 | 种植适应本地气候和土壤条件的乡土植物，种植乡土植物应确保植物的存活，减少病虫害，抵抗自然灾害，并合理控制绿化与景观的造价。不得移植野生植物（包括花草、树木）和树龄超过30年的树木。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | 园林 |
| 14 | 建筑水规划方案 | 在方案、规划阶段，根据本地水资源状况、气候特征和不同的建筑类型，以“低质低用，高质高用”原则，制订合理的建筑水（环境）系统规划方案。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | 给排水 |
| 15 | 避免管网漏损措施 | 采取有效措施避免管网漏损。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | 给排水 |
| 16 | 节水器具和设备的选用 | 采用节水器具和设备。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | 给排水 |
| 17 | 景观用水 | 景观用水不采用市政供水和自备地下水井供水。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | 给排水 |
| 18 | 非传统水源安全保障措施 | 使用非传统水源时，采取用水安全保障措施，且不对人体健康与周围环境产生不良影响。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | 给排水 |
| 19 | 雨污分流 | 采取有效措施，使得污水不污染雨水等可再利用的水资源，尽量减少雨水流入污水管网。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | 给排水 |
| 20 | 有污染的自来水出水口隔离措施 | 有污染的自来水出水口应采取有效隔离措施。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | 给排水 |
| 21 | 应急广播设置 | 住区设置应急广播系统。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | 电气 |
| 22 | 智能化系统定位 | 智能化系统定位正确，采用的技术先进、实用、可靠，达到安全防范子系统、管理与设备监控子系统与信息网络子系统的基本配置要求。智能化系统达到《居住区智能化系统配置与技术要求》中基本配置要求。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | 电气 |
| 23 | 集中空调系统冷水机组或单元式空调机组的性能系数、能效比 | 当采用集中空调系统时，所选用的冷水机组或单元式空调机组的性能系数、能效比符合《〈公共建筑节能设计标准〉广东省实施细则》DBJ 15-51中的有关规定值，应在进行逐项逐时冷负荷计算的基础上选择空调制冷机组。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | 暖通 |
| 24 | 空调调节计量设施 | 采用集中空调系统的住宅，应设置室温调节设施。采用区域供冷的应设置冷量计量装置。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | 暖通 |
| 25 | 水、电、燃气表具设置，计量与收费 | 住宅内水、电、燃气表具设置齐全，且实行分户、分类计量与收费。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | 各专业 |
| 26 | 绿色建筑评价标识申报声明、申报书、自评估报告及证明材料 | 关于组织开展一星级绿色建筑评价标识工作的通知（中建通〔2014〕131号） | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 综合评价 |  | 原审查意见：□符合 □不符合 检查意见：□符合 □不符合 |  |  |  |
| 检查组成员签字： 日期： |  |  |  |  |  |

附件6

| 2017年中山市公共建筑绿色建筑设计文件检查表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： 建筑面积： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容与依据 | 评价 |  | 备注 |
|  |  |  | 原审查意见 | 检查意见 |  |
| 1 | 环境影响评估报告书（表）、土壤氡含量检测报告等 | 场地建设不破坏本地文物、自然水系、湿地、基本农田、森林和其他保护区，尽可能维持原有场地的地形地貌。 建筑选址应避免洪灾、泥石流等自然灾害，无超标的污染、辐射危害源，远离重大危险源。建筑电力、控制等重要设施如建于地下，应采取措施，确保不被雨洪淹没。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | 规划 |
| 2 | 幕墙设计 | 幕墙建筑的设计与选材合理，符合现行国家标准《玻璃幕墙光学性能》GB 18091的要求，避免照明光污染。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | 规划 |
| 3 | 污染源排放 | 场地内无排放超标的污染源。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | 规划 |
| 4 | 日照间距 | 日照间距等相关指标满足所在城市（地级以上）现行控制性详细规划要求，不对临近住宅造成影响。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | 规划 |
| 5 | 无障碍设施 | 场地内无障碍设施满足《无障碍设计规范》GB50763的要求。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | 规划 |
| 6 | 围护结构热工性能 | 围护结构热工性能指标符合《〈公共建筑节能设计标准〉广东省实施细则》DBJ 15-51的规定。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | 建筑 |
| 7 | 建筑造型 | 建筑造型要素简约，无大量装饰性构件。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | 建筑 |
| 8 | 防结露、发霉措施 | 建筑围护结构内部和表面无结露、发霉现象。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | 建筑 |
| 9 | 室内噪声源和室外环境影响的减震和消声措施 | 宾馆和办公建筑室内背景噪声符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GBJ 118中室内允许噪声标准中的二级要求；商场类建筑室内背景噪声水平满足现行国家标准《商场（店）、书店卫生标准》GB 9670的相关要求。其他建筑采取有效措施降低背景噪声和控制噪声。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | 各专业 |
| 10 | 乡土植物 | 种植适应本地气候和土壤条件的乡土植物，种植乡土植物应确保植物的存活，减少病虫害，抵抗自然灾害，并合理控制绿化与景观的造价。不得移植野生植物（包括花草、树木）和树龄超过30年的树木。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | 园林 |
| 11 | 建筑水规划方案 | 在方案、规划阶段，根据本地水资源状况、气候特征和不同的建筑类型，以“低质低用，高质高用”原则，制订合理的建筑水（环境）系统规划方案。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | 给排水 |
| 12 | 雨污分流 | 设置合理、完善的供水、排水系统。采取有效措施，使得污水不污染雨水，尽量减少雨水流入污水管网。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | 给排水 |
| 13 | 避免管网漏损措施 | 采取有效措施避免管网漏损。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | 给排水 |
| 14 | 节水器具和设备的选用 | 采用节水器具和设备。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | 给排水 |
| 15 | 非传统水源安全保障措施 | 使用非传统水源时，采取用水安全保障措施，且不对人体健康与周围环境产生不良影响。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | 给排水 |
| 16 | 分质供水用水安全保障措施 | 采用分质供水时，采用用水安全保障措施，且不对人体健康与周围环境产生不良影响，管道标识清晰明确。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | 给排水 |
| 17 | 有污染的自来水出水口隔离措施 | 有污染的自来水出水口应采取有效隔离措施。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | 给排水 |
| 18 | 采暖和空气调节系统的热源 | 不采用电热锅炉、电热水器作为直接采暖和空气调节系统的热源。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | 电气暖通 |
| 19 | 照明功率密度值 | 各房间或场所的照明功率密度值不高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定现行值。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | 电气 |
| 20 | 新建公共建筑分项计量装置 | 新建公共建筑安装分项计量装置，对建筑内各耗能环节如冷热源、输配系统、照明、办公设备和热水能耗等实现独立分项计量。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | 电气 |
| 21 | 建筑用电指标（负荷） | 建筑的用电指标（负荷）不超出当地用电规划要求，并符合省及本城市的相关规定。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | 电气 |
| 22 | 建筑室内照度、统一眩光值、一般显色指数 | 建筑室内照度、统一眩光值、一般显色指数等指标满足现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034中的有关要求。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | 电气 |
| 23 | 集中空调建筑房间内的温度、湿度、风速、新风量 | 采用集中空调的建筑，房间内的温度、湿度、风速等参数符合《〈公共建筑节能设计标准〉广东省实施细则》DBJ 15-51中的设计计算要求。 采用集中空调的建筑，新风量符合《〈公共建筑节能设计标准〉广东省实施细则》DBJ 15-51的设计要求。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | 暖通 |
| 24 | 空调采暖系统的冷热源机组能效比、锅炉热效率 | 空调采暖系统的冷热源机组能效比符合《〈公共建筑节能设计标准〉广东省实施细则》DBJ 15-51的规定，锅炉热效率符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | 暖通 |
| 25 | 绿色建筑评价标识申报声明、申报书、自评估报告及证明材料 | 关于组织开展一星级绿色建筑评价标识工作的通知（中建通〔2014〕131号） | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 |  |
| 综合评价 |  | 原审查意见：□符合 □不符合 检查意见：□符合 □不符合 |  |  |  |
| 检查组成员签字： 日期： |  |  |  |  |  |